**APSTIPRINĀTS:**

Vidzemes Augstskolas

Iepirkumu komisijas sēdē

2017.gada 08. novembrī

Protokols Nr.21

**Iepirkuma NOLIKUMS**

**„Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros**

**Iepirkuma identifikācijas numurs:** **ViA 2017/7-10/09-ERAF**

**Pasūtītājs: Vidzemes Augstskola**

Valmiera

2017.gads

**NOLIKUMĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI**

|  |  |
| --- | --- |
| **CPV** | Eiropas Savienības apstiprināta nomenklatūra, kuru piemēro publisko iepirkumu procedūrās |
| **PIL** | Publisko iepirkumu likums |
| **EUR** | *Euro* |
| **PVN** | Pievienotās vērtības nodoklis |
| **ViA** | Vidzemes Augstskola |
| **ERAF** | Eiropas Reģionālās attīstības fonds |
| **Pretendents** | Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu |
| **Piegādātājs** | fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preci |
| …. | *Ar pelēku iekrāsotajā vietā piegādātājam jānorāda pieprasītā informācija. Iekrāsojums sniegts piegādātāja ērtībai.* |

Iepirkums tiek organizēts īstenojot projektus:

- 1.1.1.4. pasākumā “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” saskaņā ar 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.562[[1]](#footnote-1), **īstenojot projektu Nr.1.1.1.4/17/I/005 “Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai”**;

- 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" saskaņā ar 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.561[[2]](#footnote-2), **īstenojot projektu Nr.** **8.1.1.0/17/I/003 “Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija”**.

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

## **Iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs un veids**

“Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.

Identifikācijas nr. ViA 2017/7-10/09-ERAF.

Iepirkuma procedūras veids ir iepirkums publiskam piegādes vai pakalpojuma līgumam ar paredzamo līgumcenu virs 10 000 euro, nepārsniedzot 42 000 euro (turpmāk - Iepirkums) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

**1.2. Informācija par iepirkuma organizētāju:**

**1.2.1. Vidzemes Augstskola (** turpmāk - **Pasūtītājs)**

Adrese:   Cēsu iela 4, Valmiera   
Reģ.nr.    LV90001342592   
Tālr.        +371 64207230   
Fakss       +371 64207229   
e-pasts:    [info@va.lv](mailto:info@va.lv)

Iepirkuma procedūru veic ar ViA rektora rīkojumu Nr.33-r, 14.10.2015. izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – **Iepirkumu komisija**).

**1.2.2. Iepirkuma komisijas noteiktās** **kontaktpersonas iepirkuma procedūras jautājumos:**

1.2.2.1. iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanas kārtību:

Iepirkumu speciāliste Inita Sakne

Tālrunis: +371 26681800

e-pasts: inita.sakne@va.lv

1.2.2.2. kontaktpersona par projekta vispārējo vadību:

Projektu vadītāja Svetlana Tomsone

Tālrunis: +371 26691977

e-pasts: svetlana.tomsone@va.lv

1. **VISPĀRĪGĀ INORMĀCIJA PAR IEPRIKUMA PRIEKŠMETU**

## **Iepirkuma priekšmets, iepirkuma priekšmeta CPV kods**

* + 1. Aprīkojuma, iekārtu, aparatūras un datortehnikas iegāde Vidzemes Augstskolas bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras modernizēšanai un pētniecības rezultātu komunikācijai.
    2. Iepirkuma priekšmets **ir sadalīts 5 (piecās) daļās**, katrai daļai ir noteikts atbilstošais CPV kods:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daļa** | **Iepirkuma priekšmets** | **Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods/ papildus CPV kods daļās** |
| 1.daļa | Audio aprīkojums | **Galvenais CPV kods**: 32000000-3Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti.  *Papildus CPV kodi:* 32321200-1 audiovizuālās iekārtas; 32341000-5 mikrofoni. |
| 2.daļa | Specializētas drukas/ skenera iekārtas | **Galvenais CPV kods:** 30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru.  *Papildus CPV kodi:* 30232100-5 printeri un ploteri; 30216130-6 svītrkodu lasītāji. |
| 3.daļa | Specializētas tīkla iekārtas, mērierīces | **Galvenais CPV kods:** 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).  *Papildus CPV kodi:* 38432000-2 analīzes aparāti; 32413100-2 - tīkla maršrutētājs; 31214510-7 komutators. |
| 4.daļa | Rezerves daļas, aprīkojums | **Galvenais CPV kods:** 32000000-3Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti.  *Papildus CPV kodi: 32582000-6* datu nesēji; 32342100-3 austiņas; 32333000-6 videoierakstu reproducēšanas aparatūra. |
| 5.daļa | Datortehnika | **Galvenais CPV kods:** 30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru.  *Papildus CPV kodi:* 30213200-7 planšetdators; 30212000-8 minidatoru aparatūra; 30213300-8 portatīvais dators; 48820000-2 serveris. |

* + 1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām. Ja pretendents iesniedz piedāvājumu par vairākām daļām, tad **katrai daļai piedāvājums tiek iesniegts atsevišķi**. Pretendents drīkst iesniegt **vienu piedāvājuma variantu katrai daļai**.
    2. **Iepirkuma priekšmeta maksimālā līgumcena**

Iepirkuma priekšmeta maksimālā līgumcena tiek noteikta pamatojoties uz Pasūtītāja finanšu resursu iespējām projekta ietvaros.

Paredzamā līgumcena visam iepirkuma priekšmetam ir **25 692,66 bez PVN.**

Paredzamā līgumcena pa daļām:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daļa** | **Iepirkuma priekšmets** | **Paredzamā līgumcena** |
| 1.daļa | Audio aprīkojums | 6742,50 EUR bez PVN |
| 2.daļa | Specializētas drukas/ skenera iekārtas | 5136,00 EUR bez PVN |
| 3.daļa | Specializētas tīkla iekārtas, mērierīces | 3400,61 EUR bez PVN |
| 4.daļa | Rezerves daļas, aprīkojums | 3913,74 EUR bez PVN |
| 5.daļa | Datortehnika | 6499,81 EUR bez PVN |

* 1. **Līguma izpildes vieta un laiks** 
     1. **Līguma izpildes vieta: Cēsu iela 4 un Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201**.

NUTS kods: LV008.

**Maksimālais līguma izpildes laiks:** līguma darbības laiks ir divu mēnešu laikā no tā parakstīšanas brīža, paredzot, ka preču piegāde var tikt veikta pa daļām, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. Piegādātājs (Līguma Izpildītājs) piegādā preci atbilstošā daudzumā un sortimentā divu mēnešu laikā.

## **Iepirkuma Nolikuma pieejamība un saņemšanas iespējas**

* + 1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem savā mājas lapā internetā [www.va.lv](http://www.va.lv) sadaļā „Iepirkumi”.
    2. Noteikumu elektroniskā versija un tehniskā dokumentācija tiek ievietota lejupielādēšanai Vidzemes Augstskolas mājas lapā internetā [*www.va.lv*](http://www.va.lv)*.* Tā ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.

## **Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana**

* + 1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem Piegādātājiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa faksu un/vai pastu, elektroniski.
    2. Ieinteresētajam piegādātājam pieprasījumi jāadresē iepirkuma procedūras „ Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un “Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros, iepirkuma identifikācijas numurs ViA 2017/7-10/09-ERAF, Iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisijai).
    3. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par Iepirkuma Nolikumu pa pastu, faksu un elektroniski.
    4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
    5. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā [www.va.lv](http://www.va.lv) sadaļā „Iepirkumi” pie Konkursa saistītās informācijas, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
    6. Pasūtītājs ir tiesīgs Nolikumā veikt grozījumus, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem Pasūtītāja mājas lapā [www.va.lv](http://www.va.lv) sadaļā „Iepirkumi” pie Iepirkuma saistītās informācijas, nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju informācijai, nevēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
    7. Tiek uzskatīts, ka piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Vidzemes Augstskolas mājas lapā [www.va.lv](http://www.va.lv) sadaļā „Iepirkumi” pie Iepirkuma saistītās informācijas.
    8. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai par Iepirkumu. Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
    9. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

## **Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība**

* + 1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst.09.00 - 17:00, bet ne vēlāk kā līdz **2017.gada 24.novembrim plkst.13:00** Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, Valmierā, LV-4201, 1.stāvā administratoram. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
    2. Pretendents atbilstoši Nolikuma 2.7.1.punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi, nogādā ar kurjeru vai nosūta pa pastu uz adresi: Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, Valmierā, LV-4201. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 2.5.1.punktā norādītajā adresē un termiņā.
    3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek iesniegts pēc 2.5.1. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai piedāvājums neatbilst Nolikuma 2.7.1.punktā minētajām prasībām.
    4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajai piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.
    5. Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu tam, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām Nolikumā minētajām prasībām.

## **Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**

* + 1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām **2017.gada 24.novembrī plkst.13:00**, Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, 209.kab. ,Valmierā, LV-4201.
    2. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2.6.1.punktā norādītajā vietā un laikā, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu.
    3. [Publisko iepirkumu likuma](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums) [68.panta](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p68) septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs savā mājas lapā internetā pie Iepirkuma saistītās informācijas publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem [Publisko iepirkumu likuma](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums) [71.](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p71)panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs savā mājas lapā internetā pie Iepirkuma saistītās informācijas publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem [Publisko iepirkumu likuma](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums) [71.](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p71) panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.
    4. Piedāvājumu atvēršanai Pasūtītājs rīko sanāksmi. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas. Personas, kuras piedalās piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, reģistrējas Pasūtītāja Iepirkumu komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto cenu.
    5. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajā vietā un atbilst visām 2.5.1.punktā minētajām prasībām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, izņemot [Publisko iepirkumu likuma](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums) [71.](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p71) panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minētos gadījumus, kad pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem. Pretendenta iesniegtie piedāvājumi, pamatojoties uz Pretendenta iesniegumu, tiek atdoti, ja tas tos atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## **Piedāvājuma noformējuma prasības**

* + 1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

|  |
| --- |
| **Pasūtītājs: Vidzemes Augstskola ,** Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201  **Pretendents:** *(norādīt pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi)*  **Pretendenta kontaktpersona:** *(norādīt kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruni, e-pastu)*  **Piedāvājums** Vidzemes Augstskolas iepirkumam “Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.  Iepirkuma identifikācijas numurs: ViA 2017/7-10/09-ERAF  **Iepirkuma daļa:** *(norādīt iepirkuma daļas numuru un iepirkuma daļas nosaukumu)*  **Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmei** **2017.gada 24.novembrim plkst.13:00!** |

* + 1. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.
    2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājumu **bez variantiem** **par katru iepirkuma daļu atsevišķi.** Pretendents var iesniegt piedāvājumu vienai vai vairākām daļām. Pretendents iesniedz piedāvājuma 1 (vienu) eksemplāru drukātā formā ar norādi ORIĢINĀLS.
    3. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz Nolikuma 3.2.punktā minētie (attiecināmie) dokumenti.
    4. Piedāvājums jāsagatavo **latviešu valodā**. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši LR Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām*. Pieļaujams, ka Pretendents dokumenta tulkojumu latviešu valodā apliecina pats un tulkojuma pareizību apstiprina pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona.* Informatīvie materiāli (piemēram, ražotāja katalogi, bukleti), kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī svešvalodā, tie nav jāiešuj piedāvājumā un nav jācaurauklo.
    5. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
    6. Visi iesniedzamie piedāvājuma dokumenti jānoformē un dokumentu kopijas jāapliecina atbilstoši 06.05.2010. likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
    7. Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā persona. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājumu jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
    8. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
    9. Piedāvājuma oriģinālajam papīra eksemplāram jābūt:
       1. Ar pievienotu satura rādītāju;
       2. Ar secīgi numurētām visām lapām;
       3. Caurauklotam (cauršūtam) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;
       4. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta.

## 2.8. **Pretendentu izslēgšanas noteikumi**

2.8.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.

2.8.2. Pasūtītājs pārbaudi par Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic kārtībā, kāda ir noteikta PIL 42.pantā.

2.8.3. Atbilstoši PIL 43.panta otrajā daļā noteiktajam, ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to Piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

2.8.4. Atbilstoši PIL 43.panta trešajā daļā noteiktajam, ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

2.8.5. Atbilstoši PIL 43.panta ceturtajā daļā noteiktajam Komisija izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

2.8.6. Atbilstoši PIL 43.panta piektajā daļā noteiktajam, ja Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā.

**3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMI DOKUMENTI**

3.1.Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

## **Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai**

* + - 1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.

## **Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli**

## 3.1.2.1.Pretendenta minimālais gada finanšu apgrozījums (neto apgrozījums) iepriekšējo 2 (divu) noslēgto finanšu gadu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim vai, ja Pretendenta darbības laiks ir īsāks par diviem gadiem no tā reģistrācijas dienas, vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz paredzamo līgumcenu konkrētā iepirkuma procedūras daļā (kurā pretendents iesniedz savu piedāvājumu).

## Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vidējais neto apgrozījums 2 (divu) noslēgto finanšu gadu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim tiek aprēķināts kā summa no visu dalībnieku kopējā gada apgrozījuma iepriekšējo 2 (divu) noslēgto finanšu gadu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, ņemot vērā dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku.

## 3.1.2.2. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.1.2.1.punktā minētai prasībai, piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Piegādātājam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.

## **Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām**

* + - 1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir izpildījis vismaz **1 (vienu)** līdzvērtīgu piegādi. Par līdzvērtīgu piegādi tiek uzskatīta piegāde, kuras ietvaros piegādāto preču funkcionālais pielietojums atbilst piegādājamo preču funkcionālajam pielietojumam (atbilst 1.4.2.punktā norādītajam iepirkuma priekšmeta daļas galvenajam CPV kodam vai papildus CPV kodam).
      2. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (cilvēkresursi, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums) savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
      3. Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešamas konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

# Prasības Tehniskajam piedāvājumam

1. Pretendents sagatavo savu Tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 5.pielikumā pievienotajai formai „Tehniskais piedāvājums”.
2. Pretendents savu Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai.
3. Pretendents sagatavo savu Tehnisko piedāvājumu kvantitatīvi un kvalitatīvi skaidri un nepārprotami atbilstoši Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām. Pretendents savā tehniskajā piedāvājumā neiekļauj Pasūtītāja tehniskās specifikācijas interpretāciju un/vai samazinājumu.
4. Pretendents tehniskajā piedāvājumā sniedz informāciju par piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, kataloga nosaukumu, preces kataloga kodu un interneta vietni/-ēm, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām. Ja kādā no pretendenta piedāvājumā norādītajām interneta vietnēm ir atšķirīgi tehniskie parametri, kuri neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, vai nav atrodams apstiprinājums kādai no Pasūtītāja minimālajās tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām, pretendents savam piedāvājumam pievieno dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību nolikumā izvirzītajām minimālajām prasībām), kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām.
5. Ja kādā no iepirkuma daļām tehniskajā specifikācijā Pasūtītājs preces tehniskajā raksturojumā ir norādījis konkrētu standartu, ražotāju vai modeli, tad minētai informācijai ir informatīvs raksturs, Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu.

## **Prasības Finanšu piedāvājumam**

* + - 1. Pretendents sagatavo savu Finanšu piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 6.pielikumā pievienotajai formai „Finanšu piedāvājums”.
      2. Pretendents savā Finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto līgumcenu, par kādu pretendents piedāvā veikt piegādi konkrētajā iepirkumu daļā pilnā apjomā, EUR (*euro*) bez pievienotās vērtības nodokļa, ar precizitāti divi cipari aiz komata.
      3. Pretendents norāda pievienotās vērtības nodokli (PVN) atsevišķi.
      4. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā Pretendents ievērtē un iekļauj visas ar piegādes veikšanu saistītās izmaksas.
      5. Pretendentam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā piedāvātā līgumcena, par ko noslēgts līgums.
  1. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi **dokumenti**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Punkts** | **Prasības pretendentam** | **Iesniedzamais dokuments:** |
| 3.2.1. | Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;  Papildus prasības:   * + - 1. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikuma 2. pielikuma formai.       2. Pretendenta pieteikumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pieteikumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Piedāvājumam pievieno Pretendenta pārstāvja (Pretendenta paraksttiesīgās personas) izdotu pilnvaru (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un apjomu. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis. Gadījumā, ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis, Piedāvājumam jāpievieno personu apvienības dalībnieku izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija).       3. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, piegādātājs norāda savā pieteikumā iepirkuma procedūrai. Komercnoslēpums vaikonfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju. | **Pieteikums dalībai iepirkumā;** *oriģināls* |
| 3.2.2. | Pretendentam jāiesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes izdota reģistrācijas apliecība, kas apliecina, ka Pretendents, personu apvienības dalībnieki jebkurā to kombinācijā, piesaistītie apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējam pretendents balstās, ir reģistrēti atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrācijas dokumentu izsniegšanu.  Pretendentam (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētam komersantam) šajā punktā minēto reģistrācijas apliecības kopiju ir tiesības neiekļaut piedāvājumā, par pretendenta reģistrāciju minētajā reģistrā iepirkuma komisija pārliecinās patstāvīgi Uzņēmumu reģistra mājaslapā.  Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad iesniedz informāciju kādā valstī, kādā reģistrā, kad un ar kādu numuru pretendents reģistrēts, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. | Komercdarbību reģistrējošas iestādes izdota **reģistrācijas apliecība**  (*ja* *attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrācijas dokumentu izsniegšanu*); *kopija* |
| 3.2.3. | Pretendentam jāiesniedz informācija, atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma formai, kas apliecina, ka Pretendenta minimālais gada finanšu apgrozījums (neto apgrozījums) iepriekšējo 2 (divu) noslēgto finanšu gadu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim vai, ja Pretendenta darbības laiks ir īsāks par trim gadiem, no tā reģistrācijas dienas, vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz paredzamo līgumcenu konkrētā iepirkuma procedūras daļā (kurā pretendents iesniedz savu piedāvājumu).  Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vidējais neto apgrozījums 2 (divu) noslēgto finanšu gadu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim tiek aprēķināts kā summa no visu dalībnieku kopējā gada apgrozījuma iepriekšējo 2 (divu) noslēgto finanšu gadu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, ņemot vērā dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku. | **Informācija par pretendenta finansiālo un saimniecisko stāvokli**  (*oriģināls)* |
| 3.2.4. | Pretendentam jāiesniedz informācija, atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma formai, kas parāda, ka Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir izpildījis vismaz **1 (vienu)** līdzvērtīgu piegādi. Par līdzvērtīgu piegādi tiek uzskatīta piegāde, kuras ietvaros piegādāto preču funkcionālais pielietojums atbilst piegādājamo preču funkcionālajam pielietojumam (atbilst 2.1.2.punktā norādītajam iepirkuma priekšmeta daļas galvenajam CPV kodam vai papildus CPV kodam). | **Informācija par Pretendenta pieredzi** (*oriģināls)* |
| 3.2.5. | Par preču piegādi, kas norādīta Pretendenta pieredzes aprakstā atbilstoši nolikuma 3.2.4. punktam, pretendents pievieno pasūtītāju atsauksmes vai piegādātāja apliecinājumus, kur ir objektīvi pārbaudāma informācija un apliecina pretendenta norādītās pieredzes atbilstību (piemēram, līgumu kopijas, aktu kopijas, rēķinu kopijas, atsauksmes vai citu (kopijas)). | **Atsauksme vai piegādātāja apliecinājums**  (*oriģināls vai kopija)* |
| 3.2.6. | *Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par resursiem*, kurā tas norāda, ka: „Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai”.  \*- *ietverams Pretendenta Pieteikumā dalībai iepirkumā* | *Pretendenta apliecinājums ir obligāti ietverams Pretendenta Pieteikumā dalībai iepirkumā* |
| 3.2.7. | Pretendentam jāiesniedz Pretendenta tehniskais piedāvājums.  Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 3.1.4.punkta prasībām un atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam. | **Pretendenta tehniskais piedāvājums**; *oriģināls* |
| 3.2.8. | Pretendentam jāiesniedz Pretendenta finanšu piedāvājums.  Pretendents finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 3.1.5.punkta prasībām un atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam. | **Pretendenta finanšu piedāvājums**; *oriģināls* |
| 3.2.9. | Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot Piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina:   1. kas veido personu apvienību; 2. katra personu apvienības dalībnieka pilnvarojumu vienam no dalībniekiem pretendenta vārdā iesniegt piedāvājumu un veikt citas ar iepirkumu saistītās darbības (iesniegt pasūtītāja pieprasītos skaidrojumus un precizējumus u.c.; ja attiecināms); 3. apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē (nododamās līguma daļas apraksts un vērtība); 4. slēgt līgumu gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai; 5. ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā iepirkumu procedūrā, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad atbilstoši Publisko iepirkumu likumam var slēgt Iepirkuma līgumu,piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu.   Pirms Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. | **Piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājums vai vienošanās**; *oriģināls* |
| 3.2.10. | Gadījumā, ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju (-us), tad iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents iesniedz Pretendenta un apakšuzņēmēja (-u) parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina apakšuzņēmēja (-u) piekrišanu būt par apakšuzņēmēju (-iem), apakšuzņēmējam (-iem) nododamās Līguma daļas aprakstu un apjomu procentos un atbildības sadalījumu. | **Apliecinājums vai vienošanās**; *oriģināls* |
| 3.2.11. | Gadījumā, ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Līguma izpildei. | **Apliecinājums vai vienošanās**; *oriģināls* |

## Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

## Pretendentam saskaņā ar PIL 49.pantu ir tiesības iesniegt *Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu* kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no vispārīgās vienošanās vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

## Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

## Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

## Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams aizpildīšanai .doc formātā: [http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1\_LV\_annexe\_acte\_autonome\_part1\_v4.doc](http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.docvai) vai Eiropas Komisijas mājaslapā tiešsaistes režīmā: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv>.

# VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

## **Piedāvājuma izvēles kritērij****s**

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts visām Nolikuma prasībām atbilstošs **piedāvājums ar viszemāko cenu** (cena kopā EUR bez PVN) katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

## **Vērtēšana**

* + 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
    2. Iesniegto piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 5 (piecos) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:
       1. **Vērtēšanas 1.posms** – Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 2.7.punktā norādītajām prasībām. Ja piedāvājuma noformējums ir atbilstošs, komisija lemj par tā turpmāku izvērtēšanu 2.posmā. Piedāvājums var tikt noraidīts tikai tajā gadījumā, ja piedāvājuma noformējuma pārkāpumi būtiski ietekmē iespēju novērtēt piedāvājuma atbilstību noteiktajām prasībām.

Gadījumā, ja iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

* + - 1. **Vērtēšanas 2.posms** – Pretendentu atlase:

Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un ņemot vērā iesniegtos pretendentu atlases dokumentus, novērtē, vai pretendents atbilst nolikuma 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.punktu prasībām un iesniegtie 3.2.punktā norādīti atbilstoši dokumenti. Ja pretendents atbilst atlases prasībām, komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izvērtēšanu 3.posmā, pretējā gadījumā tas tiek noraidīts un turpmāk netiek vērtēts.

* + - 1. **Vērtēšanas 3.posms** – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma komisija veic novērtējot, vai tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 3.1.4.punktā noteiktajām prasībām, kā arī Tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma 5.pielikuma formai. Ja tehniskais piedāvājums atbilst prasībām, komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izvērtēšanu 4.posmā, pretējā gadījumā tas tiek noraidīts un turpmāk netiek vērtēts.

* + - 1. **Vērtēšanas 4.posms** – Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude:

Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma komisija veic novērtējot, vai finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 3.1.5.punktā noteiktajām prasībām un Nolikuma 6.pielikuma formai.

Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, un labo tās (saskaņā ar nolikuma 4.3.punktu „Aritmētiskās kļūdas labošana”).

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (saskaņā ar nolikuma 4.4.punktu „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”).

* + - 1. **Vērtēšanas 5.posms** – Piedāvājuma izvēle:
* Iepirkumu komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts visām Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (cena kopā EUR bez PVN) katrā iepirkuma daļā atsevišķi.
* Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā tikai cenu, salīdzinot nolikuma prasībām atbilstošo piedāvājumu cenas bez pievienotās vērtības nodokļa un izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
* Komisija pārbauda, vai tā pretendenta piedāvājums, kurš noteikts kā visām nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, atbilst Pasūtītāja projekta budžeta finanšu resursu iespējām. Ja pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma cena par apjomu pārsniegs Pasūtītāja finanšu resursu iespējas projektā, tad Pasūtītājs patur tiesības iegādāties tādu preču daudzumu (mazāku preču daudzumu) un slēgt līgumu par tādu summu, kas atbilst Pasūtītājam pieejamajam finanšu resursu apjomam attiecīgajā projekta budžeta pozīcijā.
* Komisija veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
* Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām.

## **Aritmētiskās kļūdas labošana**

* + 1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);
    2. Ja pasūtītājs piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tas šo kļūdu izlabo;
    3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;
    4. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

## **Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana**

* + 1. Ja piedāvājums konkrētam publiskam piegādes līgumam šķiet nepamatoti lēts, pasūtītājs pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām.
    2. Skaidrojums īpaši var attiekties uz:

1) ražošanas procesa, būvdarbu metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām;

2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

3) piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;

4) vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;

5) saistībām pret apakšuzņēmējiem;

6) pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.

* + 1. Pasūtītājs, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests.
    2. Pasūtītājs noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
    3. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantam. Ja pasūtītājs noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tas informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

# LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## **Lēmuma pieņemšana**

* + 1. Iepirkumu komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un atbilst pasūtītāja projekta budžeta finanšu iespējām.
    2. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, iepirkuma komisija sagatavo un pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja iepirkuma komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.
    3. Ja Iepirkumu komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). Ja neviens no Pretendentiem nav nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un nav noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre vai arī tādi ir abi Pretendenti, tad uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi, uz kuru tiks uzaicināti tie pretendenti, kuru piedāvājumi ir vienādi. Gadījumā, ja kāds no uzaicinātajiem pretendentiem uz izlozi komisijas norādītajā termiņā neieradīsies, izloze notiks bez attiecīgā pretendenta klātbūtnes.

## **Lēmuma publicēšana**

* + 1. Pasūtītājs pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, sagatavo un iesniedz publicēšanai publikāciju vadības sistēmā paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar [Publisko iepirkumu likuma](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums) [29. pantu](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p29). Pasūtītājs paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu var iesniegt publicēšanai attiecībā uz katru daļu atsevišķi.

## **Pretendentu informēšana**

* + 1. Iepirkumu komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37.pantu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu.

## **Iepirkuma līguma slēgšana un grozīšana**

* + 1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu, kas iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai un termiņam.
    2. Iepirkuma līgumu (7.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta septītajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ar nosacījumu, ka saņemts pozitīvs atzinums par iepirkuma procedūras dokumentācijas pārbaudi no Projekta kontroles institūcijas par iepirkuma procedūras rezultātiem, un apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi līguma slēgšanai.
    3. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
    4. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
    5. Grozījumi iepirkumu līgumā ir pieļaujami tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu.

# IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

* 1. Iepirkumu komisijas darbu organizē un vada Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs nosaka Iepirkumu komisijas sēdes vietu, laiku un kārtību, kā arī sasauc un vada Iepirkumu komisijas sēdes.
  2. Iepirkumu komisijas savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Iepirkuma Nolikumu un PIL.
  3. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.
  4. Iepirkumu komisijai, piedāvājumu izvērtēšanā un pildot savus pienākumus, ir tiesības pieaicināt ekspertus.
  5. Ja Iepirkumu komisijai konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
  6. Ja Iepirkumu komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
  7. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai un pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar pasūtītājam pierādīt preču atbilstību. Iepirkuma komisija nepieprasa iesniegt tādu preču paraugus, kuras pielāgojamas vai izgatavojamas iepirkuma līguma izpildes laikā atbilstoši tā prasībām, ja šādi paraugi pretendentam nav pieejami pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, kā arī preču paraugus, kuru iesniegšana pretendentam rada nesamērīgus izdevumus.
  8. Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt un / vai iegūt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, datubāzēs vai no citiem avotiem. Gadījumos, ja iepirkumu komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
  9. Iepirkumu komisija ir tiesīga piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
  10. Iepirkumu komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas internetā un publicēšanas, par to nosūtot attiecīgu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
  11. Iepirkumu komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.
  12. Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par atklāta konkursa termiņa pagarinājumu, par to Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā publicējot informāciju.
  13. Iepirkumu komisijas pienākums ir piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sniegt informāciju, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Šajā gadījumā pasūtītājs nosūta papildus informāciju piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju savā mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
  14. Iepirkumu komisijas pienākums ir izskatīt pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.
  15. Iepirkumu komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
  16. Paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi piegādātāji.
  17. Visas pārējās iepirkuma komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti Nolikumā, regulē Publisko iepirkumu likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

* 1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus.
  2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai Iepirkumu komisija atbildi varētu sniegt šī Nolikuma 6.13.punktā norādītajā termiņā.
  3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā sniegt precizējumus vai paskaidrojumus par piedāvājumu un tajā ietverto dokumentāciju, ja Iepirkumu komisija to pieprasa, tiktāl, lai piedāvājums netiktu mainīts pēc būtības.
  4. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt un saņemt apliecinājumu tam, ka piedāvājums ir iesniegts.
  5. Pretendentam (piegādātājam) ir tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem un pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, kā arī iesnieguma iesniedzējam ir tiesības rakstveidā atsaukt iesniegto iesniegumu jebkurā brīdī, kamēr komisija nav pieņēmusi lēmumu par attiecīgo iesniegumu.
  6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, piegādātājs to norāda savā piedāvājumā.
  7. Pretendents apņemas neizpaust informāciju, kas viņam kļuvusi zināma pasūtījuma izpildes gaitā.
  8. Visas pārējās pretendentu tiesības un pienākumi, kas nav atrunāti Nolikumā, regulē Publisko iepirkumu likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.

# IEPIRKUMA LĪGUMS

* 1. Ar Iepirkumā izraudzīto Pretendentu tiek slēgts līgums saskaņā ar nolikuma 7.pielikumā pievienoto līguma projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
  2. Pretendents, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, paraksta iepirkuma līgumu, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai, un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma.
  3. Pretendents iebildumus par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta kārtību. Pēc PIL minētā termiņa beigām iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek pieņemti.
  4. Iepirkuma līgums var tikt precizēts, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, Iepirkuma nolikumu un Iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu. Iepirkuma līgums slēdzams atbilstoši Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā definētajām prasībām.
  5. Ja Iepirkuma uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais zemākās cenas piedāvājums.
  6. Iepirkuma līgums slēdzams par uzvarējušā pretendenta piedāvāto līgumcenu. Līgumcena nevar tikt paaugstināta un pasūtītājs nemaksās vairāk par uzvarējušā pretendenta piedāvāto līgumcenu.
  7. Parakstot iepirkuma līgumu pretendents ir pilnībā izpratis tā nosacījumus, līguma izpildes finansēšanas kārtību un to, ka avanss līguma izpildē nav paredzēts un netiks maksāts.

# PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 7 (septiņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.pielikums | Tehniskā specifikācija |
| 2.pielikums | Pieteikums dalībai iepirkumā (forma) |
| 3.pielikums | Informācija par pretendenta finansiālo un saimniecisko stāvokli (forma) |
| 4.pielikums | Informācija par pretendenta pieredzi (forma) |
| 5. pielikums | Tehniskais piedāvājums (forma) |
| 6. pielikums | Finanšu piedāvājums (forma) |
| 7. pielikums | Iepirkuma līguma projekts |

|  |
| --- |
| **1.PIELIKUMS**  **Tehniskā specifikācija** |
| **Iepirkumam „ Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.”** |
| **ID Nr. ViA 2017/7-10/09- ERAF** |

**tehniskā specifikācija**

**1.Vispārīgā daļa**

* 1. Tehniskā specifikācija nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrā.
  2. Tehniskā specifikācija izstrādāta tā, lai pretendents varētu konstatēt līguma priekšmetu un pasūtītājs – salīdzināt piedāvājumus.
  3. Ja tehniskajā specifikācijā Pasūtītājs preces tehniskajā raksturojumā ir norādījis konkrētu standartu, ražotāju vai modeli, tad minētai informācijai ir informatīvs raksturs, un Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu.
  4. Tehniskā specifikācija ir norādīta katrai iepirkuma daļai atsevišķi un pretendentam savs piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši attiecīgās iepirkuma daļas tehniskajai specifikācijai.
  5. **Maksimālais līguma izpildes laiks:** līguma darbības laiks ir divi mēneši no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai visu Preču piegādes veikšanai, ko apliecina abu Pušu parakstīts pieņemšanas–nodošanas akts, paredzot, ka preču piegāde var tikt veikta pa daļām, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājs (Līguma Izpildītājs) piegādā preci atbilstošā daudzumā un sortimentā divu mēnešu laikā.
  6. Piegādes un uzstādīšanas izdevumi tiek iekļauti piedāvājuma cenā.

**2.Tehniskā specifikācija katrai iepirkuma daļai:**

**2.1. 1.daļa „Audio aprīkojums“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Modelis/Nosaukums** | **Apraksts/Tehniskā specifikācija** | **Gab.** |
| 1 | Aktīva akustiskā sistēma ar DSP procesoru | Aktīva akustiskā sistēma ar DSP procesoru, Navigācijas panelis aprīkots ar displeju un skārienjūtīgu displeju, Parametru un režīmu izvēle notiek ar "Skārienjūtīga ekrāna virsmas slēdžiem", kas ir ar ūdens un mitruma aizsardzību. Akustiskā sistēma var strādāt arī ārtelpās mitros laika apstākļos. | 2 |
|  |  | Pastiprinātājs (program power 700w ) -600 W + 100 W – Class D bi-amplified |  |
|  |  | Ieejas jūtība 8 dBu – 1.94 V |  |
|  |  | Ieejas pretestība - 20 KΩ Balanced |  |
|  |  | Maksimālais ieejas līmenis - 20db |  |
|  |  | Barošanas spriegums - 85-265 V / 45-65 Hz |  |
|  |  | Vidējais strāvas patēriņš - 0.7 A (Pie pilnas mūzikas programmas jaudas ) |  |
|  |  | SPL (1m) - 125 dB continuous, 128 dB peak |  |
|  |  | Iebūvēts DSP procesors - ne sliktāks kā 48 bit |  |
|  |  | AD/DA konvertors - ne sliktāks ka 24bit-48 kHz |  |
|  |  | DSP procesors ar pārslēdzamām skaņas Programmām ( presets ), vismaz 6 gab |  |
|  |  | Gaidīšanas režīmā strāvas patēriņš ne lielāks par 5w |  |
|  |  | Regulējams aiztures laiks - ne mazāks kā 118ms/40m |  |
|  |  | Frekvenču diapazons ne sliktāks kā 50 Hz - 19kHz |  |
|  |  | LF-MF Skaļruņi; 4 gab x 6” Neodīma skaļruņi ar "carbon fiber cone " (1.5” voice coil) |  |
|  |  | HF skaļrunis 1.75” PETP diaphragm neodymium driver |  |
|  |  | Skaņas pārklājums Hx V ne mazāks kā 50º līdz 100º x 55º |  |
|  |  | Izmēri ne lielāki par 1055 x 255 x 265 mm |  |
|  |  | Svars ne lielāks kā 19 kg |  |
|  |  | Korpusa materiāls - daudzslāņu saplāksnis (finieris) |  |
|  |  | Metāla aizsargsiets |  |
|  |  | Korpusa krāsojums ar augstas noturības 2 komponentu poli karbamīda pārklājums melnā krāsā |  |
| 2 | Aktīva SUB akustiskā sistēma ar DSP procesoru | Aktīva SUB akustiskā sistēma ar DSP procesoru. Navigācijas panelis aprīkots ar displeju un skārienjūtīgu displeju, Parametru un režīmu izvēle notiek ar "Skārienjūtīga ekrāna virsmas slēdžiem, " kas ir ar ūdens un mitruma aizsardzību. Akustiskā sistēma var strādāt arī ārtelpās mitros laika apstākļos. | 2 |
|  |  | Pastiprinātājs (program power 500w ) – Class D |  |
|  |  | Ieejas jutība 2 dBu – 1 V |  |
|  |  | Ieejas pretestība - 20 KΩ Balanced |  |
|  |  | Maksimālais ieejas līmenis - 20db |  |
|  |  | Barošanas spriegums - 85-265 V / 45-65 Hz |  |
|  |  | Vidējais strāvas patēriņš ne lielāks par- 0.8 A (Pie pilnas mūzikas programmas jaudas ) |  |
|  |  | SPL (1m) - 123 dB continuous, 126 dB peak |  |
|  |  | Iebūvēts DSP procesors - ne sliktāks kā 48 bit |  |
|  |  | AD/DA konvertors - ne sliktāks ka 24bit-48 kHz |  |
|  |  | DSP procesors ar pārslēdzamām skaņas Programmām ( presets ) , vismaz 9 gab |  |
|  |  | Gaidīšanas režīmā strāvas patēriņš ne lielāks par 5w |  |
|  |  | Regulējams aiztures laiks - ne mazāks kā 118ms/40m |  |
|  |  | Frekvenču diapazons ne sliktāks kā 38 Hz – 90/100/110/120 Hz |  |
|  |  | LF Skaļruņi; 1 gab x 12” (3” voice coil) |  |
|  |  | Skaņas direktivitāte Hx V -omnidirectional |  |
|  |  | Izmēri ne lielāki par 390 x 530 x 540 mm |  |
|  |  | Svars ne lielāks kā 26 kg |  |
|  |  | Korpusa materiāls - daudzslāņu saplāksnis (finieris) |  |
|  |  | Metāla aizsargsiets |  |
|  |  | Korpusa krāsojums ar augstas noturības 2 komponentu polikarbamīda pārklājumu melnā krāsā |  |
| 3 | Skandu statīvs-starpstienis | Skandu statīvs-starpstienis ar regulējamu augstumu 820-1400, diametrs 35mm, vītne M20 stiprinājums, krāsa melna | 2 |
| 4 | Skandu statīvs | Skandu statīvi (melni), maks. augstums 2,24m | 2 |
| 5 | Audio kabelis skandām (XLR3(M)-XLR3(F), garums 20m) | Audio kabelis, balansēts XLR3(M)-XLR3(F), garums 20m | 2 |
| 6 | Mikrofona statīvs | Mikrofona statīvs ar maināmu augstumu 900 to 1600 mm, metāla bāze, krāsa melna, svars ne mazāk par 3,18 kg | 4 |
| 7 | Digitālā mikserpults | Digitālā mikserpults. | 1 |
|  |  | Vismaz 16 motorizēti feideri un motorizēts Master feideris. |  |
|  |  | Vismaz 2 fiksēti vadības slāņi, un 1 “custom” vadības slānis. |  |
|  |  | Pirmajā slānī - vismaz16 mono mikrofona/līnijas kanāli. |  |
|  |  | Otrajā slānī – vismaz 3 stereo kanāli, 4 FX Return kanāli, 2 FX Send kanāli, Mix 1 līdz Mix10 master kanāli. |  |
|  |  | “Custom” vadības slānī iespēja izveidot pēc saviem ieskatiem individuāli izvēlētu kanālu kombināciju no pirmā un otrā slāņa kanāliem. |  |
|  |  | Virs motorizētajiem feideriem jābūt izvietoti slāņu kanālu apzīmējumi, un starp tiem vietai “custom” kanālu apzīmēšanai. Virs katra motorizētā feidera jābūt: |  |
|  |  | -       signāla līmeņa indikācija ar vismaz 3 indikatora segmentiem, |  |
|  |  | -       “PAFL”, jeb kanāla noklausīšanās izvēles pogai |  |
|  |  | -       “Sel”, jeb kanāla izvēles pogai |  |
|  |  | -       “MUTE”, jeb kanāla noklusināšanas pogai |  |
|  |  | Visām šīm pogām jābūt aprīkotām ar individuālu stāvokļa gaismas indikāciju. |  |
|  |  | Kreisajā pusē jābūt novietotām vismaz 2 slāņu izvēles pogām. |  |
|  |  | Pults augšējā daļā jābūt izvietotai kanāla apstrādes joslai, ar atsevišķām regulēšanas pogām vismaz šādām apstrādes funkcijām: |  |
|  |  | -       Priekšpastiprinātāja jūtība |  |
|  |  | -       “Hi-Pass” filtra frekvences regulēšana |  |
|  |  | -       4 joslu parametriskā ekvalaizera regulēšanas pogas: katrai joslai individuāla joslas platuma, frekvences un pastiprinājuma (“Gain”) regulēšana |  |
|  |  | -       “Gate” sliekšņa regulēšana |  |
|  |  | -       kompresora sliekšņa regulēšana |  |
|  |  | -       panorāmas regulēšana. |  |
|  |  | Katram apstrādes blokam jābūt ieslēgšanas/atslēgšanas pogai ar gaismas indikāciju |  |
|  |  | Pults augšējā daļā jāatrodas vismaz 5” izmēra skārienjūtīgam displejam, ar tam blakus novietotām režīma izvēles pogām. |  |
|  |  | Uz pults jāatrodas vismaz 2 gab. 12 segmentu LED indikatoriem, uz kuriem redzams galveno L R izeju vai izvēlēto ieeju / izeju signāla līmeņi. |  |
|  |  | Jābūt vismaz 4 brīvi programmējamām pogām, kuru funkciju var piešķirt lietotājs. |  |
|  |  | Pults aizmugurē jābūt izvietotām: |  |
|  |  | vismaz 16 XLR mic ieejām, |  |
|  |  | vismaz 16 “jack” tipa līnijas signāla ieejām, |  |
|  |  | vismaz 2 stereo ieejām |  |
|  |  | vismaz 1 dSnake pieslēgvietai |  |
|  |  | vismaz 1 AES XLR izejai |  |
|  |  | vismaz viena ALT izeja un vismaz 1 2TRK izeja |  |
|  |  | vismaz 1 RJ45 Ethernet tīkla pieslēgvietai sistēmas attālinātai vadībai |  |
|  |  | vismaz 10 XLR tipa mix izejām, vismaz 2 XLR tipa galvenajām izejām (“Main LR”) |  |
|  |  | vismaz 1 USB pieslēgvietai |  |
|  |  | Komutācija ar attālinātiem audio ieejas/izejas moduļiem jābūt nodrošinātai, izmantojot protokolu dSNAKE. |  |
|  |  | Pultij jābūt aprīkotai ar USB pieslēgvietu USB cietā diska pieslēgšanai. Ar pieslēgtu ārējo USB disku pultij jānodrošina vismaz 18 atsevišķu audiokanālu vienlaicīga ieraksta iespēja, un iespēja kanālus atskaņot, individuāli izvēloties katra kanāla signāla avotu. Ieraksta formāts ne sliktāks kā 48 kHz / 16 bit WAV. |  |
|  |  | Pultij jāatskaņo arī stereo WAV faili no USB atmiņas, ja tāda tiek pultī iesprausta. |  |
|  |  | Jābūt iespējai pulti pieslēgt pie datora pa USB, izmantojot to kā vismaz 24 izeju / 22 ieeju skaņu karti, ar MIDI DAW kontroles funkcijām. |  |
|  |  | Pultij jābūt ar iebūvētiem vismaz 4 stereo efektu procesoriem. Katram kanālam jābūt vienlaicīgi iespējai lietot visas frekvenču un dinamikas apstrādes. Pultij jābūt aprīkotai ar automātisku mikrofonu mikseri līdz 16 mikrofonu signālu automātiskai miksēšanai runas režīmā. |  |
|  |  | Pultij jāsatur testa signālu ģenerators, ar vismaz šādiem signāliem: sinusoīda, baltais troksnis, rozā troksnis, “band-pass”. Uz ekrāna jābūt iespējai izsaukt ieeju, izeju, efektu kanālu indikāciju, un reālā laika frekvenču analizatora indikāciju. RTA indikācijai jāiekļauj spektrogramma, lai varētu precīzi monitorēt audio enerģijas sadalījumu pa frekvencēm laikā, ar mērķi koriģēt telpas akustiku un novērst atgriezenisko saišu rašanos. |  |
|  |  | Jābūt iespējai visus pults parametrus (tajā skaitā arī priekšpastiprinātāju pastiprinājuma koeficientus) saglabāt, ar iespēju vēlāk tos izsaukt lietotāja izvēlētā secībā, izvēloties no saraksta uz skārienjūtīgā ekrāna. Jābūt iespējai uzstādījumus ierakstīt USB atmiņā un pārnest uz citu šāda paša tipa pulti. |  |
| 8 | Radiosistēma ar video kameras uztvērēju | Radiosistēma ar video kameras uztvērēju | 1 |
|  |  | Sistēmas skaņas frekvenču diapazons 20 Hz to 20 kHz |  |
|  |  | Darbības attālums - 30 m rādiuss, 60 m diametrā atklātā laukā |  |
|  |  | Dinamiskais diapazons - >109 dB (A-weighted) |  |
|  |  | Harmoniskie kropļojumi - <0.05% |  |
|  |  | Darba temperatūra - 0° C to +40° C |  |
|  |  | **Uztvērējs**; Diversity tipa (frequency/time/space) |  |
|  |  | Maksimālai izejas līmenis - 3.5 mm (1/8"), TRS balanced: +6 dBV Dual mono, unbalanced: 0 dBV |  |
|  |  | Barošanas spriegums -100-240V AC (50/60 Hz) no 5V DC 0.5A uz ārējo USB-type barošanas bloku |  |
|  |  | Bateriju tips - Internal Battery: 3.7V rechargeable Li-ion battery |  |
|  |  | Bateriju darbības ilgums 12 st (atkarībā no laika apstākļiem) |  |
|  |  | Bateriju uzlādes ilgums ne ilgāk - 4 st. 30 min (atkarībā no vides apstākļiem), pie uzlādes temperatūras : 5° C līdz +35° C |  |
|  |  | Izmēri ne lielāki par -57.0 mm W x 92 mm ) H x 28 mm D |  |
|  |  | Svars ne lielāks par 110gr |  |
|  |  | Komplektā iekļauti aksesuāri; antenas 2gab, kameras stiprinājuma kronšteins, AC adapteris |  |
| 9 | Rokas radio mikrofons-raidītājs | Rokas mikrofons ( raidītājs ) saderīgs darbam ar pasūtītājam esošo uztvērēju Audio-Technica ATW-R1700 | 1 |
|  |  | **Rokas raidītājs-mikrofons** |  |
|  |  | RF izejas jauda ne mazāka kā 10mW |  |
|  |  | Darbības diapazons -LV koplietošanas diapazons, 2.4 GHz ISM |  |
|  |  | Bateriju tips - 1,5 AA tipa -2gab |  |
|  |  | Bateriju darbības ilgums - ne mazāks kā 7 st. (alkaline) |  |
|  |  | Izmēri ne lielāki par - 260 mm garums, 51 mm diametrs |  |
|  |  | Svars ne lielāks par 290gr |  |
|  |  | Komplektā iekļauti aksesuāri; mikrofona turētājs |  |
| 10 | Galvas mikrofons | Galvas mikrofons ar kondensatora tipa kapsulu, saderīgs darbam ar pasūtītājam esošo Audio-Technica ATW-T1001 jostas raidītāju | 1 |
|  |  | Kondensatora tipa kapsulu, Cardioid tipa |  |
|  |  | Svars ne lielāks par 62gr |  |
|  |  | Izmēri ne lielāki par - 22 mm diametrs |  |
|  |  | Galvas mikrofona konstrukcija ar lokanu mikrofona stāvokļa regulēšanas iespēju |  |
|  |  | Kabelis - garums ne mazāks kā (1.4 m), diametrs (2.8 mm) balansēts ar ekranējumu, HRS-tipa konektors |  |
|  |  | Komplektā iekļauti aksesuāri ; 2 veidu mikrofona vējsargi |  |
| 11 | Mikrofona galda statīvs | Kompakts mikrofona galda statīvs, saliekams | 2 |
|  | Augstums - 170mm |  |
|  | Materiāls- metāls |  |
|  | Svars ne mazāks par 310 gr |  |
|  | Mikrofona turētāja vītne 3/8" |  |
|  | Krāsa melna |  |
| 12 | Vējsargi priekš radio mikrofona | Vējsargi priekš radio mikrofona (pircēja rīcībā ir ATW-T1002) | 5 |
| 13 | Audio kabelis (no uztvērēja uz kameru) | Audio kabelis jack TRS 3,5mm - XLR3 (M), garums 0,5m priekš uztvērēja pieslēgšanas video kamerai. Konektori - Neutrik vai analogas kvalitātes | 1 |
| 14 | Audio kabelis (no pults uz kameru) | Audio kabelis- 2x XLR3 (m)\_XLR3(F), 20m stereo balansēts, priekš savienojuma - mix pults ar videokameru, garums 20m - Konektori - Neutrik vai analogas kvalitātes | 1 |
| 15 | Aktīvs izolējošais transfomators (mono) | Aktīva Direct box tipa iekārta. Ieejat 1/4 "TRS jack vai 3-pin XLR tipa savienotāju. Izeja - XLR 3 pin konektors. Iekārta nodrošina 1/4 "TRS jack paralēlo slēgumu ar ieejas signāla ligzdu un darboties kā saite uz līnijas izeju. Darbojas vai nu fantoma barošanas avota vai arī izmantojot standarta PP3 9. tipa voltu baterijas. Slēdži: GROUND LIFT (INPUT vājinājums (no 0, 20 vai 40 dB), un Power On / Off.. Korpuss: alumīnija ar izolētiem sānu atbalstiem. | 2 |
|  |  | Ieejas pretestība; 1 MOhm (pad at 0dB), 47 kOhm (pad at -20dB or -40dB) |  |
|  |  | Maks. ieejas līmenis ; +9dBu (pad at 0dB), +29dBu (pad at -20dB), +49dBu (pad at -40dB) |  |
|  |  | Ieejas konektori; divi paralēli 1/4" jack connectors (Tip Hot +ve, Sleeve ground), and a parallel XLR connector (unbalanced) (Pin 2 Hot +ve, Pin 1 & 3 ground) |  |
|  |  | Izeja; Transformer Balanced |  |
|  |  | Izejas max līmenis; +8dBu into 600 Ohms vai lielāks |  |
|  |  | izejas konektors; XLR3-32 vai ekvivalents |  |
|  |  | THD < 0.005% at 1khz, 0dbu izeja |  |
|  |  | Trokšņu līmenis < -105db unweighted, 22hz-22khz, rms\* |  |
|  |  | Frekvenču diapazons ne sliktāks kā ;30Hz to 20kHz, +0dB/-1dB |  |
|  |  | Phantom Power +20 volts DC to +48 volts DC |  |
|  |  | Svars ne lielāks par 0,65 kg |  |
|  |  | Izmēri ne lielāki par 59 mm x 124 mm x 143 mm |  |
| 16 | Pasīvs divu kanālu izolējošais transformators (stereo) | Profesionāls pasīvs divkanālu izolējošs transformators. Ieejas konektors Neutrik kombinācija ligzda (XLR & jack ligzda) un XLR izejas. Zemējuma pacēluma slēdzis. Īpaši piemērots, lai novērstu zemējuma cilpas. Frekvenču diapazons 20 - 20kHz Ieejas 2gab; balanced/unbalanced (depending on TS/TRS connection), ieejas R 600om . Maks. ieejas līmenis +20db | 2 |
|  |  | Izejas - 2 gab, XLR3 tipa , balansētas izejas R 600om . Maks. izejas līmenis +20db. Ratio (signāla pārvade ) 1;1 , Alumīnija korpuss, svars ne lielāks kā 0,60 kg . Izmēri ne lielāki kā 13,6cm x 9,7cm x 3,7cm |  |
| 17 | Galda mikrofons | OMNIDIRECTIONAL CONDENSER BOUNDARY tipa mikrofons | 3 |
|  |  | Paredzēts lietošanai telekonferences, sanāksmēm un darbam ar galda datoru. |  |
|  |  | Frekvenču diapazons ne sliktāks kā ; 50 - 15 000 Hz |  |
|  |  | Jūtība vismaz -46db |  |
|  |  | Darbojas no LR44 iebūvēta akumulatora vai analogas baterijas |  |
|  |  | Zema profila dizains kas nodrošina minimālu mikrofona redzamību |  |
|  |  | Izturīga korpusa konstrukcija. |  |
|  |  | Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis uz mikrofona apakšējās virsmas |  |
|  |  | Pastāvīgi pievienots vismaz 5 m kabelis ar (3,5 mm mini-plug) konektoru |  |
|  |  | Svars ne lielāks par 50 gr |  |
|  |  | Komplektā adapteris; 6.3 mm (1/4”) adapter plug |  |
| **Garantija iekārtām** | | ne mazāk kā 2 gadi | |
|  | | |  |

**2.2. 2.daļa** **“Specializētas drukas/skenera iekārtas”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | | | | | | | **Gb.** |
| **1. Plastikāta karšu apdrukas printeris un materiāli** | Plastikāta karšu apdruka un Mifare čipu kodēšana | | | | | | | 1 |
|  | Tehniskie parametri | Apdrukas metode | | | | HDP (Hight Definition Printing), krāsu sublimācija/termopārnese | |  |
| Apdrukas iespējas | | | | Divpusēja apdruka | |
| Apdrukas izšķirtspēja | | | | Ne zemāka par 600 dpi | |
| Krāsu nodrošinājums | | | | Līdz 16,7 miljoniem krāsu toņu/ 256 toņkrāsas 1 pikselī | |
| Apdrukas lentas  (pieņemtie apzīmējumi)  \*Y – YELLOW  \*M – MAGENTA  \*C – CYAN  \*K – BLACK RESIN  \*H – HEAT SEAL | | | | * Pilnkrāsu, YMC\*, 750 nospiedumi * Pilnkrāsu, YMCK\*, 500 nospiedumi * Pilnkrāsu, YMCKK\*, 500 nospiedumi * Pilnkrāsu, YMCKH\*, ar termiskās drukas pārklājumu grūti apdrukājamām virsmām, 500 nospiedumi | |
| Apdrukājamo karšu formāts | | | | Vismaz CR-80 (85,6 mm x 54 mm) | |
| Apdrukājamo karšu tipi | | | | ABS, PVC, PET, PETG, Proximity, Magnētiskās un Optiskās, Polikarbonāta | |
| Drukāšanas ātrums | | | | YMC - vismaz 140 kartes stundā  YMCK - vismaz 120 kartes stundā  YMCKK - vismaz 90 kartes stundā | |
| Apdrukas laukums | | | | Pāri kartes malām (vismaz CR-80 standarta kartēm) | |
| Karšu biezums apdrukai un laminēšanai | | | | No 0,762 mm līdz 1,27 mm | |
| Karšu ielādes aptveres ietilpība | | | | Vismaz 100 gab. 0.76 mm kartes | |
| Karšu izlādes aptveres ietilpība | | | | Vismaz 100 gab. 0.76 mm kartes | |
| Iebūvētā atmiņa | | | | Vismaz 64 MB | |
| Savietojamība | | | | Windows 10/8/7/ Vista/ XP/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2008/ Server 2008 R2/ Server 2003 R2/ Server 2003 R1 | |
| Pieslēgums | | | | Vismaz USB 2.0, RJ-45 | |
| Darbības temperatūra | | | | 18° līdz 32° C | |
| Pieļaujamais mitrums | | | | 20 līdz 80 % | |
| Displejs | | | | LCD kontroles panelis | |
| Barošanas avots | | | | 220 V | |
| Darbības frekvence | | | | 50 Hz / 60 Hz | |
| Kodēšanas iespējas | | | | 13.56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) | |
| Komplektācija | Visi nepieciešamie draiveri darbam Windows 10/8/7/ Vista/ XP/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2008/ Server 2008 R2/ Server 2003 R2/ Server 2003 R1 vai jaunākā vidē, kā arī pieslēguma kabeļiem (USB) - garums 3m ±10%, barošanas vads - 1m ±10%, tīkla vads - 1m ±10%) | | | | | | 1 |
| Izejmateriālu komplekts:   1. HDP FILM caurspīdīga filma, 1500 nospiedumiem – 1gab. 2. YMCK/K krāsu lente ar diviem melniem paneļiem, 500 kartēm – 1gab. 3. YMCK krāsu lente ar vienu melno paneli, 500 nospiedumiem – 1gab. 4. K Premium melna lente, 3000 nospiedumiem – 1gab. 5. Lipīgie tīrīšanas rullīši – 3 kompl. (30gab.) | | | | | | 1 |
| Papildus aprīkojums | * Papildus kārtridžs krāsu lentei | | | | | | * 2 |
| **Garantija** | Ne mazāk kā 2 gadi | | | | | | |
| **2. Mobilais dators -termināls** | Datu savākšanas mobilais dators - termināls | | | | | | | 1 |
|  | Tehniskie parametri | | | Komunikācija: | | | WPAN (Bluetooth®), WiFi (a/b/g/n) |  |
| Operētājsistēma: | | | Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5.3 |
| Nolasīšanas tips: | | | 2D imager (5300SR) |
| Atmiņa (RAM/ROM): | | | 512MB/512MB |
| Tastatūra: | | | 28 taustiņi ar LED apgaismojumu |
| Akumulators: | | | 2200 mAh |
| Procesors: | | | TI OMAP3715 800MHz |
| Darba temperatūras diapazons: | | | -10oC + 50oC |
| Displejs: | | | Krāsu skārienjūtīgs displejs 2.8”, QVGA 240 x 320 |
| Mitrumizturība: | | | 5% - 95%, bez kondensāta |
| Aizsardzība: | | | IP54 klase |
| Komplektācija | | | * Termināls ar barošanas bloku | | | | * 1 |
| Papildus aprīkojums | | | * Mobilā termināla uzlādēšanas un pārraides bāze, USB | | | | * 1 |
| **Garantija:** | | | * Ne mazāk kā 12 mēneši | | | | |
| **3. Galda uzlīmju printeris** | Kompaktais galda uzlīmju printeris ar augstu ražīgumu.  Produktu marķēšanai, kvīšu drukai. | | | | | | | 1 |
|  | Tehniskie parametri | | Drukas tips: | | Krāsu sublimācija/termopārnese | | |  |
| Savienojums: | | USB, RS-232, Ethernet | | |
| Procesors: | | 32-bit RISC CPU | | |
| Izšķirtspēja: | | 300 dpi | | |
| Drukas platums: | | 112 mm | | |
| Drukas ātrums (max): | | 127 mm/sek | | |
| Atmiņa: | | 4 MB Flash un 8 MB SDRAM. Iespēja paplašināt atmiņas apjomu ar SD atmiņas karti (līdz 4 GB) | | |
| Barošanas avots: | | 220 V | | |
| Iespējamie svītru kodu veidi: | | 1. 1D svītru kodi:   Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11   1. 2D svītru kodi:   PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | | |
| Izmērs: | | 213 x 188 x 314mm | | |
| Komplektācija | | Visi nepieciešamie draiveri darbam Windows, USB vads, barošanas vads, ārējais barošanas bloks | | | | | 1 |
| **Garantija:** | | Ne mazāk kā 24 mēneši (drukas galviņai – 12 mēneši) | | | | | |

**2.3. 3.daļa “Specializētas tīkla iekārtas, mērierīces”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | | | **Gb.** |
| **1. Tīklu analizators** | Ethernet tīklu analizēšanai | | | 1 |
|  | Izmēri | 90x65x25 mm | |  |
| Svars | 200 g | |
| Lādēšana | Micro-USB | |
| Darbības laiks | 8 stundas ar pilnu bateriju | |
| Spriegums | līdz 110V | |
| TDR signāla diapozons | min. 1m - maks. 110m | |
| Tīkla standarts | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
| Savienojumi | RJ45, 3.5 mm ligzda, USB micro-B | |
| iOS savietojamība | iPhone 4S un jaunāki, iPod touch (5 paaudze un jaunāki) | |
| Android savietojamība | BLE savietojamība ar Android 4.3 vai jaunāku. | |
| **Funkcijas** | Dzīslu izkārtojums, ieskaitot ekranējumu | |
| TDR bāzēts mērījums un kļūdas attāluma noteikšana | |
| Grafiskais TDR | |
| Sprieguma noteikšana | |
| PoE noteikšana | |
| Kabeļu signalizators ar modificējamiem toņiem | |
| Bitu kļūdu pārbaude (10/100/1000) | |
| Portu indikācija | |
| Savienojuma ātruma un abpusējā savienojuma noteikšana (10/100/1000) | |
| Savienojuma izveides tests (10/100/1000) | |
| DHCP, DNS, Ping (10/100) | |
| Datplūsmas noteikšana (10/100) | |
| Izejošais VLAN marķieris | |
| Ping ar IP noteikšanu | |
| DHCP informācija | |
| CDP/LLDP | |
| PDF atskaite | |
| Atskaites nosūtīšana uz e-pastu | |
| **Iekļauts** | * 1 attālinātais nobeigums (Wiremap un BER testiem) * 50 cm datu tīkla Ethernet kabelis, lai pieslēgtos sienas ligzdām * USB kabelis lādēšanai un programmaparatūras atjaunināšanai * Maciņš uzglabāšanai * Lietotāja pamācība angļu valodā | | 1 |
| **2. Bezvadu tīklu testeris** | Bezvadu tīklu testēšanai | | | 1 |
|  | **Izmēri** 3.8 in x 7.7 in x 1.6 in (9.7 cm x 19.6 cm x 4.1 cm)  **Svars** 18 oz (0.51 kg)  **Baterija** Lādējamā litija-jonu baterija (3.6 V, 6 Ah, 21 Wh)  **Baterijas darbība**Tipiskais darbības ilgums 4.5 stundas. Lādēšanas ilgums 7 stundas  **Ārējs elektropadeves adapters/lādētājs** Maiņstrāvas ieeja 85-264 V 47-63 Hz. Līdzstrāvas izeja 15 V 2 ampēri  **Ekrāns** 5.0 collu krāsu LCD (kapacitīvā skārienjutība 480 x 800 pixels)  **Taustiņi** 1 elastomēriska ieslēgšanas spiedpoga  **Pieslēgšanās saskarne** 1x micro USB Type B pieslēgvieta  **Papildus saskarne** 2x USB 2.0 Type A pieslēgvieta  **Bezvadu antena** 3x iekšēja  **Ārēja antenas pieslēgvieta** Tikai ieeja. Apgriezta polaritāte, SMA savienotājs.  **Standartu atbilstība** IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac  **Bezvadu savienojamība** 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac  **Uztveršanas frekvences:**  Testeris uztver visas šīs frekvences jebkurā valstī **2.4 GHz josla:** 2.412 – 2.484 GHz  (kanāls 1 līdz kanāls 14) **5 GHz josla:** 5.170 – 5.320 GHz, 5.500 – 5.700 GHz, 5.745 – 5.825 GHz  (kanāli 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,  136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165)  **Raidīšanas joslas:**  Testeris raida tikai katrā valstī atļautajā frekvenču spektrā  **2.4 GHz band** 802.11b: 2.412 – 2.484 GHz (kanāli 1 līdz 14)  802.11g/n 20 MHz BW (HT20): 2.412 – 2.472 GHz (kanāli 1 līdz 13)  802.11n 40 MHz BW (HT40): 2.422 – 2.462 GHz (iekļauj visas kombinācijas atļauto, saistīto kanālu pārus)  Jāpiegādā Eiropas / Latvijas reģionā atļautajam frekvenču spektram atbilstošu iekārtu.  **Iekšējā Wi-Fi antena** trīs iekšējas antenas 2.4 GHz, 1.1 dBi (pīķis), 5 GHz, 3.2 dBi (pīķis) antenas.  **Ārēja virzientverošā antena** frekvenču spektrs 2.4 - 2.5 un 4.9 - 5.9 GHz.  Minimālais pastiprinājums 5.0 dBi pīķis 2.4 GHz joslā, un 7.0 dBi pīķis 5 GHz joslā.  **Ārējās antenas savienojums (***tikai uztveršanai, ne raidīšanai)*Apgrieztais SMA  **Atbalstītās OS** Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 | | |  |
| **3. maršrutētājs ar WiFi, 4G** | Maršrutētājs ar WiFi, 4G | | | 2 |
|  | Režīmi: | | Tilts, Maršrutētājs, NAT maršrutētājs, PPPoE klients, Wi FI atkārtotājs, portu pāradresācija, QOS, DHCP serveris/klients, OpenVPN, LTE/3G rezerves WA funkcija, SMS pārstartēšanas funkcija. |  |
| Procesors: | | 560MHz |
| Atmiņa: | | 128MB DDR-RAM |
| Frekvences: | | 4G: FDD 800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+: 850, 900, 1900, 2100MHz GSM, GPRS, EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Joslas platums 4G/LTE: | | Lejupielāde: 100Mbps (CAT3) Augšupielāde: 50 Mbps |
| Joslas platums 3G/UMTS: | | Lejupielāde: 42Mbps  Augšupielāde: 5.76Mbps |
| 4G/3G antena: | | 2 x 3dBi noņemama visaptverošā antena (SMA) |
| Iespējas: | | NAT, DHCP serveris, Virtuāls serveris, DMZ, Ugunsmūris ar IP-, MAC un domēna filtru, VPN (IPSec/PPTP), DynDNS |
| SIM saskarne: | | 2 x Standarta SIM kopne |
| WAN ssakarne: | | 1 x 10/100Mbps WAN ports |
| LAN saskarne: | | 3 x 10/100MMbps LAN porti (Auto MDI-X, Auto-Negotiation) |
| WiFi frekvences: | | IEEE 802.11b (11 Mbps)  IEEE 802.11g (54 Mbps) IEEE 802.11n (300 Mbps) |
| Kanāli: | | Europa: 13 ASV: 11 |
| Drošība: | | WEP 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES |
| WiFi Antena: | | 2 x 5dBi noņemama antena (RP-SMA) |
| Elektropadeve: | | 9-30V |
| Elektrības patēriņš: | | maks. 7W |
| Pielietojums: | | Iekštelpas |
| Izmēri: | | 8 x 10.6 x 4.6 cm |
| Apvalks: | | Alumīnijs |
| Svars: | | 250g |
| Darbības temperatūra: | | -40°C to 70°C |
| Uzglabāšanas temperatūra: | | -45° to +85°C |
| Mitrums: | | 5% ~ 95% bez kondensācijas |
| Iekļauts | | 1 x 4G LTE maršrutētājs  1 x Rokasgrāmata  2 x 3dBi 3G/4G Antena (SMA)  2 x 5dBi WiFi Antena (RP-SMA)  1 x 1m CAT5e Ethernet kabelis  1 x 9V/1A barošanas bloks | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Komutators ar Router OS** | Komutators ar Router OS vadības sistēmu | | 3 |
|  | CPU | 400 MHz |  |
| SFP DDMI | Jā |
| CPU kodoli | 1 |
| RAM atmiņa | 64 MB |
| Arhitektūra | MIPS-BE |
| 10/100/1000 Ethernet ligzdas | 24 |
| Strāvas padeves ligzda | 1 |
| Atbalstītā elektropadeve | 8 V - 30 V |
| Barošana no PoE | Jā |
| Sprieguma kontrole | Jā |
| PCB temperatūras kontrole | Jā |
| Izmēri | 443x145x45mm |
| OS | RouterOS |
| Testētā vides temperatūra | -35C to +65C testēts |
| Licences līmenis | 5 |
| CPU | QCA8519 |
| Maks. elektropatēriņš | 21W |
| SFP+ ports | 2 |
| Spriegums | 8-30V uz Ether1 |
| Seriālā slēgumvieta | RJ45 |
| Glabātuves tips | NAND |
| Glabātuves izmērs | 128 MB |
| Iekļauts | 24V 1.2A strāvas adapters  Plauktu ausis  Skrūvju un kājiņu komplekts (K10) | 1 |
| **Garantija iekārtām** | | Ne mazāk kā viens gads | |

**2.4. 4.daļa “Rezerves daļas, aprīkojums”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr., Nosaukums** | **Tehniskais raksturojums** | | | **Gb.** |
| **1. Cietais disks, SSD 240 GB** | Cietais disks SSD 240GB SATA III | | | 10 |
|  | Diska formas faktors: 2,5”  Ietilpība: 240 GB  Tehnoloģija: nCache 2.0  Lasīšanas ātrums 550 MB/s  Rakstīšanas ātrums: 500 MB/s  Nejaušas izlases lasīšanas ātrums IOPS: 91K  Nejaušas izlases rakstīšanas ātrums IOPS: 80K  Vidējais ilgums līdz kļūmei (MTBF): 1 750 000 stundas  Savienojamība: SATA III (6.0 Gb/s)  Temperatūra: 0ºC līdz 70 ºC  Triecienizturīgs: 1500 G @ 0.5 m/s  Vibrāciju izturība: 5 gRMS, 10-2000 HZ / 4.9 gRMS, 7-800 HZ  Izmēri: 69.85mm x 100.5mm x 7.0 mm | | |  |
| **2. Cietais disks, SSD 480 GB** | Cietais disks SSD 480GB SATA III | | | 5 |
|  | Diska formas faktors: 2,5”  Ietilpība: 480GB  Tehnoloģija: nCache 2.0  Lasīšanas ātrums 550 MB/s  Rakstīšanas ātrums: 500 MB/s  Nejaušas izlases lasīšanas ātrums IOPS: 95K  Nejaušas izlases rakstīšanas ātrums IOPS: 79K  Vidējais ilgums līdz kļūmei (MTBF): 1 750 000 stundas  Savienojamība: SATA III (6.0 Gb/s)  Temperatūra: 0ºC līdz 70 ºC  Triecienizturīgs: 1500 G @ 0.5 m/s  Vibrāciju izturība: 5 gRMS, 10-2000 HZ / 4.9 gRMS, 7-800 HZ  Izmēri: 69.85mm x 100.5mm x 7.0 mm | | |  |
| **3.** **Cietais disks datu glabātuvei, HDD 4TB** | Cietais disks datu glabātuvei, HDD 4TB | | | 8 |
|  | Savienojums | | SATA 6 Gb/s |  |
| Formatēta ietilpība | | 4TB |
| Izmērs | | 3.5 collas |
| Uzlabotais formāts (AF) | | Jā |
| Patstāvīga komandu rindošana | | Jā |
| RoHS atbilstība | | Jā |
| Savienojuma ātrums | | 6 Gb/s |
| Iekšējais ātrums | | 150 MB/s |
| Kešatmiņa (MB) | | 64 |
| Apgriezieni minūtē | | 5400 |
| Iedarbināšanas / izslēgšanas cikli | | 600 |
| Nelabojamu bitu kļūdu skaits datu nolasīšanā | | <1 no 104 |
| Vidējais darbības ilgums līdz kļūmei stundas | | 1,000,000 |
| Noslodzes apjoms (TB/gadā) | | 180 |
| Barošanas pārvaldība | | |
| 12V ±10% (A, pīķis) | | 1-75 |
| 5V ±10% (A, pīķis) | | - |
| Vidējie patēriņa nosacījumi (W) | | |
| Lasīšana/Rakstīšana | | 4-5 |
| Nenodarbināts | | 3-3 |
| Gaidstāve/Miegs | | 0,4 |
| Vides nosacījumi | | |
| Temperatūra (°C) | |  |
| Darbībā | | 0 līdz 65 |
| Uzglabājot | | -40 līdz 70 |
| Triecieni (Gs) | | |
| Darbībā (2 ms, lasīšana/rakstīšana) | | 30 |
| Darbībā (2 ms, lasīšana) | | 65 |
| Izslēgts (2 ms) | | 250 |
| Skaļums (dBA) | | |
| Nenodarbināts | | 25 |
| Darbībā-meklējot (vidēji) | | 28 |
| Izmēri | | |
| Augstums (in./mm) | | 1.028/26.1 |
| Garums (in./mm) | | 5.787/147 |
| Platums (in./mm, ± .01 in.) | | 4/101.6 |
| Svars (Ib./kg, ± 10%) | | 1.50/0.68 |
| **4. Datora austiņas** | Datora austiņas | | | 30 |
|  | Tips | Austiņas ar galvas stīpu | |  |
| Austiņu nēsāšanas veids | Spilventiņi pāri ausīm | |
| Krāsa | Melna | |
| Mikrofons | Jā | |
| Mikrofona tips | Nenoņemams, regulējams | |
| Vadības pults uz vada | Nē | |
| Pieslēgums | 2 x 3.5 mm | |
| Vada tips | Standarta | |
| Vada garums (m) | 1.8 | |
| Jūtīgums | 105 dB | |
| Pretestība | 32 Ohm | |
| Frekvenču diapazons | 50 - 16000 Hz | |
| **5. Datora austiņas** | Datora austiņas | | | 2 |
|  | Austiņu nēsāšanas veids | Austiņas ar galvas stīpu, salokāmi skaļruņi, skaļruņi aptver ausis (pāri ausīm) | |  |
| Spilventiņu materiāls | ādas imitācija | |
| Skaļruņi | 40mm (118db/mW) | |
| Frekvences | 20Hz – 20kHz | |
| Savienojums | 3.5 mm | |
| Vads | 1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads | |
| Vadības pults uz vada | jā, skaļuma regulēšana, mikrofona ieslēgšana | |
| Vada garums (m) | 1,2 m, pīts apvalks, ar iekļautu kontroles pulti kā arī 1,2m pagarinātājs/mikrofona sadalītāja vads | |
| Jūtīgums | 40dB | |
| Mikrofons | noņemams, kondesatora tipa, trokšņu slāpējošs (unidirectional), 100Hz-15kHz, | |
| Skaņas profili | iepriekšēji iestatīti skaņu profili, Windows OS atbalsts. | |
| **6.** **Multimediju prezentāciju vadības pults** | Multimediju prezentāciju vadības pults | | | 10 |
|  | Funkcionalitāte | Vienkāršs un praktisks taustiņu izkārtojums ļauj lietotājiem vadīt prezentāciju bez liekām problēmām. Lāzera stars ļauj izcelt uz ekrāna konkrētu fragmentu, uz kuru jūs norādiet. Taču pogu apgaismojums ļauj izmantot vadības pulti arī tumšās telpās. | |  |
| Kursora/skaļuma kontrole | Atļauj attālināti vadīt datora kursoru un pilnvērtīgi kā peli. Iespējams arī kontrolēt skaļumu mūzikas un video atskaņošanā. | |
| Bezvadu iespēja | 2,4GHz bezvadu tehnoloģija ļauj attālināties un palikt sasniedzamam līdz 15 metru attālumam no datoram pievietota signāla uztvērēja | |
| Taustiņu slēgšanas funkcija | pasargā no lieku taustiņu nospiešanas prezentācijas laikā. | |
| Krāsa un materiāls | Melna ar pelēku, plastika | |
| Operētājsistēmas atbalsts | Windows® 10, 8, 7, 2000, XP, Vista®, Mac OS X v10.7 līdz v10.10 | |
| Izmērs | 12x3.8x2.5cm | |
| Svars | 0.07 kg | |
| **7. Video uztveršanas ierīce** | Video uztveršanas ierīce | | | 2 |
|  | **Atbalstītās OS** | * Windows 7/8/8.1/10/2008/2008 R2/2012 (x86 & x64) * Linux (Ubuntu 12.04–16.10, CentOS 7) * OS X 10.9–10.11 * macOS 10.12 * Chrome OS | |  |
| **Atbalstītie API** | * Windows   + DirectShow   + Wave API/DirectSound/WASAPI * Linux   + V4L2   + ALSA * OS X/macOS   + QuickTime   + AV Foundation | |
| **Atbalstītā programmatūra** | * VLC * VirtualDub * OBS * XSplit * vMix * VidBlaster * Wirecast * Microsoft Media Encoder * Adobe Flash Media Encoder   Jebkura cita DirectShow, V4L2, QuickTime,AV Foundation balstīta kodēšanas vai straumēšanas programmatūra | |
| **Ieejas saskarne** | * HDMI   + DVI-D 1.0   + HDMI 1.4 * 3.5mm audio spraudnis   Mikrofona saskarne | |
| **Izejas saskarne** | * USB 3.0   + saderīgs ar USB 2.0   + saderīgs ar USB 3.1 Gen 1 * 3.5mm audio spraudnis   + austiņu saskarne * HDMI   HDMI saskarne | |
| **Ieejas funkcijas** | * atbalsta izšķirtspēju līdz 4096×2160 | |
| **HDMI funkcijas** | * 297MHz HDMI uztveršana * Adaptīvais HDMI ekvalaizera atbalsts kabeļa garumiem līdz 30 m. * Atbalsta pielāgotu EDID * Atbalsta izvilkšanu: AVI/ Audio/ SPD/ MS/ VS/ ACP/ ISRC1/ ISRC2/ Gamut Info Frames * Pilns kolorimetrijas atbalsts * Atbalsta līdz pat 4096×2160 4:4:4/4:2:2 30fps vai 4096×2160 4:2:0 60fps ieejas signālus * 4:2:0 ieejas signālu uztveršanai horizontālā un vertikālā izšķirtspēja tiek samazināta uz pusi. * 4:4:4/4:2:2 ieejas signāliem pie vairāk kā 170MHz, horizotnālā izšķirtspēja pie uztveršanas tiek samazināta uz pusi. * Atbalsta 2 kānālu IEC60958/IEC61937 audio straumes * Iespējams izvilkt audio formu informāciju un kanālu stāvokļu datus. * Iespējams izvilkt video laika informāciju. * Iespējams izvilkt 3D formāta informāciju. * Iespējams izvilkt SOny/Canon DSLR laika kodus * Atbalsta Side-by-Side Half, Top-and-Bottom, Frame Packing 3D režīmus. | |
| **Analogā audio funkcijas** | * iestrādātā stereo HDMI audio izvilkšana ierakstīšanai un izejai caur 3.5mm stereo mini-spraudņa līnijas izeju. * Analogā audio uztveršana caur 3.5mm mikrofona saskarni * Integrē USB skaņu kartes funkcijas. Audio signāla atskaņošana caur 3.5mm austiņu saskarni. Atbalsta datora atskaņotā signāla ierakstu | |
| **Video uztveršanas formāti** | * Atbalstītās uztveršanas izšķirtspējas līdz 2048×1080 vai 1920×1200 * Atbalstītais izejas kadru nomaiņas secības ātrums līdz 60fps. (patiesais kadru nomaiņas ātrums var tikt ierobežots ar USB caurlaides spēju) * Atbalsta YUY2 4:2:2 8-bit * Citi uztveršanas formāti var tikt uzstādīti, izmantojot USB capture utilītu. | |
| **Vairākas iekārtas uz viena datora** | * Atbalsta vairāku USB ierīču pievienošanu vienai datora sistēmai * Iespējams iestatīt ierīces sērijas numuru kā ierīces vārdu izmantojot USB Capture utilītu. | |
| **SDK** | * USB Capture SDK nodrošina funkcijas kā signāla statusa ieguvi, uztveršanas konfigurāciju, u.c | |
| **Programmaparatūras atjaunināšana** | * Vairākas ierīces vienā sistēmā var tikt atjauninātas vienlaicīgi | |
| **LED indikators** | * Statusa LED indikatori norāda darba stāvokli katram kanālam: dīkstāve, ieejas signāls bloķēts, atmiņas kļūda vai nesekmīga FPGA konfigurācija. | |
| **Izmēri** | * 98.1mm (L) x 56.8mm (W) x 17mm (H) | |
| **Elektroenerģijas patēriņš** | * 5V maks. strāva: 900mA * maks. patēriņš：~4.5W | |
| **Darba vide** | * darbības temperatūra: 0 to 50 C * uzglabāšanas temperatūra: –20 to 70C * relatīvais mitrums: 5% to 90% bez kondensācijas | |
| **Garantija iekārtām** | | Ne mazāk kā viens gads | | |

**2.5. 5.daļa “Datortehnika”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr., Nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | **Gb.** |
| **1. Planšetdators** | Planšetdators | 2 |
|  | Krāsa: Melna  Operētājsistēma: Android 6.0 (Marshmallow)  EKRĀNS:  Ekrāna izmērs: 9.7" / 24.64 cm  Ekrāna tips: Super AMOLED  Izšķirtspēja: 2048 x 1536  Ekrāns ar paaugstinātu izturību: Nē  PROCESORS UN VIDEOKARTE  Procesors (CPU): Quad-core 1.8 GHz Cortex-A72 + Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53  Procesora kodolu skaits: 8  Videokarte (GPU): Adreno 510  ATMIŅA  Operatīvā atmiņa: 3 GB  Iebūvēta atmiņa: 32 GB  Papildus atmiņa: Līdz 256 GB (Micro SD)  INTERNETS UN BEZVADU SAVIENOJUMI  WiFi (bezvadu internets): Jā (802.11 a/b/g/n/ac)  Wi-Fi Direct: Jā  3G atbalsts: Jā  4G atbalsts: Jā  Bluetooth: Jā (4.1)  NFC: Nē  DLNA: Nē  FIZISKIE SAVIENOJUMI  USB porti: Micro USB x 1  HDMI: Nē  MHL: Jā  FOTO UN VIDEO KAMERA  Iebūvēta kamera (aizmugurē): 8 Megapikseļi  Iebūvēta kamera (priekšā): 2 Megapikseļi  Videokamera: Jā  IEBŪVĒTAS PAPILDUS IERĪCES  Iebūvēts GPS: Jā  Iebūvēts mikrofons: Jā  Iebūvēti skaļruņi: Jā  Ligzda austiņām: Jā  BATERIJA  Tips: Ne-noņemama Li-Ion 5870 mAh  Baterijas darbības laiks: Līdz 12 stundas  PAPILDUS:  Komplektā klaviatūra: Nē  Īpaša aizsardzība: Nē  Izmēri: 237.3 x 169 x 5.6 mm  Svars: 389 g  ĪPAŠAS ATZĪMES:  Pirkstu nospiedumu sensors  Kameras izšķirtspēja: 3264 x 2448 px (aizmugurē)  Video: 1440p@30fps  Wi-Fi hotspot  Akselerometrs  Kompass  Žiroskops |  |
| **2.** **Minidatora komplekts** | Minidatora komplekts | 10 |
|  | Sistēmas plate:  Procesors: 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU  WiFi: 802.11n Wireless LAN  Bluetooth: Bluetooth 4.1 (BLE)  Atmiņa: 1GB RAM  Savienojumi: 4x USB, 40 pin GPIO, Full HDMI, Ethernet, Kombinētā 3.5mm audio ligzda un and saliktais video, kameras savienojums (CSI), ekrāna savienojums (DSI), Micro SD (iestumt-izvilkt)  Video: VideoCore IV 3D graphics core  Korpuss: minidatora sistēmas plates plastmasas korpuss, melns  Radiatori dzesēšanai:  Procesoram pašuzlīmējošs siltuma izkliedētājs - 14mm x 14mm x 14mm  Tīkla kontrolierim pašuzlīmējošs siltuma izkliedētājs - 10mm x 10mm x 10mm  Atmiņas karte: 32 GB MicroSD Card (Class 10)  Video kabelis: HDMI kabelis ar CEC atbalstu, 2 m  Barošanas avots: 2.5A Micro USB strāvas adapteris  Ieeja: ~100V~240V 0.5A 50/60Hz  Izeja: 5.1V 2.5A (2500mA)  Vada garums: vismaz 1m  Īssavienojuma, strāvas pārslodzes, pārsprieguma aizsardzība |  |
| **3. Portatīvais dators** | Portatīvais dators | 2 |
|  | 17.3" UHD, Core i7-7700HQ, 16GB, 1TB + 256GB SSD, GeForce GTX 1050Ti 4GB, Windows 10 Home, Eng kbd  OS: OEM Windows  Mikroshēmojums: Intel® HM175 Express  Procesors: Intel i7-7700HQ, 2.8GHz (3.8GHz turbo boost), Kaby lake, 4 kodoli, 6 MB kešatmiņa  Atmiņa: 2 x SO-DIMM kopnes, DDR4 2400MHz, uzstādīts 16GB, maksimālais apjoms 32 GB SDRAM  Ekrāns: 17.3" (16:9) LED UHD (3840x2160), Anti-Glare  Video karte: NVIDIA GeForce GTX 1050TI, 4 GB  Datu krātuves: 1TB 5400RPM HDD, 256GB SATA3 PCIE Gen3X4 SSD  Optiskā iekārta: DVD+/-RW, DVD Super Multi DL  Klaviatūra: ENG klaviatūra ar apgaismojumu  Karšu lasītājs: SD/SDHC/SDXC  Tīmekļa kamera: HD  Wi-Fi: iebūvēts 802.11 AC  Bluetooth: Ir  Pieslēgvietas: 1 x USB 3.1 TYPE C, 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RJ45 LAN, 1 x HDMI  Skaņas izeja: Ir, pieslēgvietā integrēta mikrofona ieeja  Skaļruņi: ir  Baterija: 4 šūnu, 48 vatstundas  Strāvas adapteris: ø5.5 (mm) spraudnis, 19 V, 6.32 A, 120 W  Izmēri: 415 x 273 x 30 mm  Svars: 2.8 kg ar bateriju  Krāsa: Melns |  |
|  |
| **4**. **Datu glabātuve** | Datu glabātuve | 1 |
|  | Procesors: Intel Core i5-4590S  Procesora takts frekvence: 3.00 GHz  Procesora kodoli: 4  eSATA pieslēgumi: Nav  Hot-Swap atbalsts: Jā  Disku skaits: 8  RAM atmiņa: 8 GB (paplašīnāma līdz 32 GB)  Flash atmiņa: 512 MB  Iekšējās kešatmiņas pieslēgumvietas: 2 x mSATA moduļu pieslēgumvietas  RJ45 (LAN) pieslēgumi: 4  USB2.0 pieslēgumi: 4  USB3.0 pieslēgumi: 4  LED Indikatori: Stāvoklis, 10 GbE, LAN, glabātuves paplašinājuma stāvoklis  HDMI: 1  Pogas: Ieslēgšanas un pārstartēšanas poga  Brīdinājuma signāls: sistēmas brīdinājums  Izmērs: 2U, uzstādīšana statnes plauktā  Izmēri: 89(H) x 482(W) x 534(D) mm  Svars : 9.9 kg (Net) 12.74 kg (Gross)  Elektropatēriņš (W, 8 x WD WD30EFRX)  HDD gaidīšanas režīmā: 80.94  HDD darbībā: 131.44  Skaļuma līmenis (LpAm): 41.9 dB(A)  Temperatūra: 0~40˚C  Relatīvais mitrums: 5~95% bez kondensēšanās, slapjā mērkolba: 27˚C.  Elektrības avots: 100-240V AC, 50/60Hz  Izejas jauda: 250W  PCIe pieslēgumvieta: 2 (1\* PCIe Gen3 x8, 1\* PCIe Gen3 x4)  Ventilators: 3 x 7 cm |  |

|  |
| --- |
| **2.PIELIKUMS**  Pieteikums dalībai iepirkumā (forma) |
|  |
| **Iepirkumam „ Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.”** |
| **ID Nr. ViA 2017/7-10/09- ERAF** |

Uz pretendenta veidlapas

(ja attiecināms)

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

***Vidzemes Augstskolai***

***Cēsu iela 4, Valmieras, LV-4201***

Pretendents (*nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)* (turpmāk – Pretendents), tā *(amats, vārds, uzvārds, ja attiecināms – pilnvarojums)* personā piesakās piedalīties iepirkuma procedūra iepirkumā “Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas numurs ViA 2017/7-10/09- ERAF, *(norādīt iepirkuma daļas numuru un iepirkuma daļas nosaukumu)* un apliecina, ka:

1. piekrīt iepirkuma Nolikuma prasībām, tās ir saprotamas un garantē Nolikuma prasību un spēkā esošo normatīvo aktu par publisko iepirkumu izpildi;
2. apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvājumu ir patiesas;
3. apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
4. apliecina, ka ir iepazinies ar Nolikumu un līguma projektu un piekrīt tā nosacījumiem;
5. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus un garantē savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;
6. Pretendents apliecina, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

*Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, piegādātājs norāda savā pieteikumā iepirkuma procedūrai. Komercnoslēpums vai**konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.*

**Informācija par pretendentu**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendents (nosaukums): |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pretendenta e-pasts: |  |
| Pretendenta kontakttelefons: |  |
| Pretendenta faksa numurs: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontaktpersonas tālrunis/fakss, e-pasts: |  |
| Pretendenta bankas nosaukums, filiāle: |  |
| Bankas kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, Uzvārds: |  |
| Paraksttiesīgās personas amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |
| Zīmogs (ja attiecināms) |  |

*Pretendenta pieteikumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pieteikumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Piedāvājumam pievieno Pretendenta pārstāvja (Pretendenta paraksttiesīgās personas) izdotu pilnvaru (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un apjomu. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis. Gadījumā, ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis, Piedāvājumam jāpievieno personu apvienības dalībnieku izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija).*

|  |
| --- |
| **3.PIELIKUMS**  Informācija par pretendenta finansiālo un saimniecisko stāvokli (forma) |
| **Iepirkumam „ Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.”** | |
| **ID Nr. ViA 2017/7-10/09- ERAF** | |

Uz pretendenta veidlapas

(ja attiecināms)

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA**

**FINANSIĀLO UN SAIMNIECISKO STĀVOKLI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Konkursa nosaukums:** | **“Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.** |
| **Identifikācijas numurs:** | ViA 2017/7-10/09- ERAF |
| **Iepirkuma daļa:** | *norādīt* |

Pretendents (*nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)* (turpmāk – Pretendents) apliecina, ka

Pretendenta gada finanšu apgrozījums (neto apgrozījums) iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim vai, ja Pretendenta darbības laiks ir īsāks par trim gadiem, no tā reģistrācijas dienas, ir:

|  |  |
| --- | --- |
| Gads | Kopējais finanšu apgrozījums EUR (bez PVN) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **KOPĀ** |  |
| **Vidējais neto apgrozījums** |  |

Sniegto informāciju apliecinu:

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, Uzvārds: |  |
| Paraksttiesīgās personas amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |
| Zīmogs (ja attiecināms) |  |

|  |
| --- |
| **4.PIELIKUMS**  Informācija par pretendenta pieredzi (forma) |
| |  | | --- | | **Iepirkumam „ Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.”** | | **ID Nr. ViA 2017/7-10/09- ERAF** | |

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Konkursa nosaukums:** | **“Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.** |
| **Identifikācijas numurs:** | ViA 2017/7-10/09 ERAF |
| **Iepirkuma daļa:** | *norādīt* |

**Šo pieredzes aprakstu iesniedz un apliecina, ka sniegtā informācija atbilst patiesībai:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** | *(norādīt nosaukumu)* |
| **Juridiskā adrese:** | *(norādīt adresi)* |
| **Reģistrācijas numurs:** | *(norādīt reģistrācijas numuru)* |

Pretendenta pieredze (s*askaņā ar nolikuma 3.1.3.1. punktu*):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Informācija par pasūtītāju, adrese, kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese** | **Preču nosaukums (norādot CPV kodu)** | **Piegādes laiks (no gggg.-līdz gggg.)** |
| 1. | *Pasūtītāja nosaukums, adrese*  *Kontaktpersona un tālrunis, e-pasta adrese* |  |  |
|  |  |  |  |

Pielikumā:

1. (norāda)

*Pielikumā pieredzes aprakstam pretendents iesniedz pasūtītāju atsauksmes vai piegādātāja apliecinājumus, kuri ir objektīvi pārbaudāma informācija un apliecina pretendenta norādītās pieredzes atbilstību (piemēram, līgumu kopijas, aktu kopijas, rēķinu kopijas, atsauksmes vai citu (kopijas)).*

**Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, Uzvārds: |  |
| Paraksttiesīgās personas amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |
| Zīmogs (ja attiecināms) |  |

|  |
| --- |
| **5.PIELIKUMS**  Tehniskais piedāvājums (forma) |
| **Iepirkumam „ Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.”** |
| **ID Nr. ViA 2017/7-10/09- ERAF** |

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Konkursa nosaukums:** | **“Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.** |
| **Identifikācijas numurs:** | ViA 2017/7-10/09- ERAF |
| **Iepirkuma daļa:** | *norādīt* |

**Šo tehnisko piedāvājumu iesniedz:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** | *(norādīt nosaukumu)* |
| **Juridiskā adrese:** | *(norādīt adresi)* |
| **Reģistrācijas numurs:** | *(norādīt reģistrācijas numuru)* |

Pretendents ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju, pieejamajiem dokumentiem un atbilstoši tiem ir sagatavojis un iesniedz savu piedāvājumu:

**1)Vispārīgā daļa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Maksimālais līguma izpildes laiks:** | Līguma darbības laiks ir divi mēneši no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai visu Preču piegādes veikšanai, ko apliecina abu Pušu parakstīts pieņemšanas–nodošanas akts, paredzot, ka preču piegāde var tikt veikta pa daļām. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājs (Līguma Izpildītājs) piegādā preci atbilstošā daudzumā un sortimentā divu mēnešu laikā. | Pretendents apliecina, ka piekrīt, ka līguma darbības laiks ir divi mēneši no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai divi mēneši no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai visu Preču piegādes veikšanai, ko apliecina abu Pušu parakstīts pieņemšanas–nodošanas akts, paredzot, ka preču piegāde var tikt veikta pa daļām. Pretendenta apliecina, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādās preci atbilstošā daudzumā un sortimentā divu mēnešu laikā. |

1. **Preču piedāvājums** (pretendents norāda atbilstoši iepirkuma daļai)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma daļa/ nosaukums:** | | | | | |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prece**  (pozīcijas nosaukums) | **Vienība** | **Vienību skaits** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums** | **Ražotājs, kataloga nosaukums, preces kataloga kods un interneta vietne/-es, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām** **specifikācijām** | |
| 1. |  |  |  |  |  | |
| 2. |  |  |  |  |  | |
| **…** |  |  |  |  |  | |

***Ja kādā no pretendenta piedāvājumā norādītajām interneta vietnēm ir atšķirīgi tehniskie parametri, kuri neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, vai nav atrodams apstiprinājums kādai no Pasūtītāja minimālajās tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām, pretendents savam piedāvājumam pievieno dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību nolikumā izvirzītajām minimālajām prasībām), kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām.***

**Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, Uzvārds: |  |
| Paraksttiesīgās personas amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |
| Zīmogs (ja attiecināms) |  |

|  |
| --- |
| **6.PIELIKUMS**  Finanšu piedāvājums (forma) |
| **Iepirkumam „ Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.”** |
| **ID Nr. ViA 2017/7-10/09- ERAF** |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Konkursa nosaukums:** | Iepirkums „ Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.” |
| **Identifikācijas numurs:** | ID Nr. ViA 2017/7-10/09- ERAF |
| **Iepirkuma daļa:** | *norādīt* |

**Šo Finanšu piedāvājumu iesniedz:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** | *(norādīt nosaukumu)* |
| **Juridiskā adrese:** | *(norādīt adresi)* |
| **Reģistrācijas numurs:** | *(norādīt reģistrācijas numuru)* |

Pretendents tā *(personas amatu, vārdu, uzvārdu, pilnvarojuma pamatojumu)* personā ir iepazinies ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, līgumcenā paredzējis un ievērtējis visus ar komplekso piegādi saistītos izdevumus un izmaksas, un, pamatojoties uz to, ir sagatavojis un iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prece** | **Vienība** | **Vienību skaits** | **Vienības cena EUR bez PVN** | **Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(4)x(5)=(6)* |
|  |  |  |  |  |  |
| Piedāvātā līgumcena kopā, EUR bez PVN: | | | | | **0,00** |
| PVN (*norādīt PVN likmi* %), EUR bez PVN: | | | | | **0,00** |
| Piedāvātā summa ar PVN (*norādīt PVN likmi* %) kopā, EUR: | | | | | **0,00** |

1. **Piedāvātā līgumcena EUR XXX. XX** (norādīt *euro* un *centos* vārdiem) **bez PVN**;
2. **PVN** *(norādīt PVN likmi vārdiem)* **% ir EUR XXX. XX** (norādīt *euro* un *centos* vārdiem).
3. **Piedāvātā līgumcena EUR XXX. XX** (norādīt *euro* un *centos* vārdiem) ar **PVN.**

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

**Apliecinām, ka sniegtās ziņas ir patiesas.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, Uzvārds: |  |
| Paraksttiesīgās personas amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |
| Zīmogs (ja attiecināms) |  |

|  |
| --- |
| **7.PIELIKUMS**  Iepirkuma līguma projekts |
| **Iepirkumam „ Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un „Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros.”** |
| **ID Nr. ViA 2017/7-10/09- ERAF** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IEPIRKUMA LĪGUMS** | **Nr.** | |
| *projektu Nr. 1.1.1.4/17/I/005 „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un Nr. 8.1.1.0/17/I/003 “Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros* | | |
|  | | |
| *[daļas numurs]* | *[daļas nosaukums]* | |
| Valmierā | | 2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**VIDZEMES AUGSTSKOLA**, reģ. Nr.**LV90001342592,** juridiskā adrese: Valmiera, Cēsu iela 4, LV-4201, rektora Gata Krūmiņa personā,kurš rīkojas uz Vidzemes Augstskolas (turpmāk - ViA) Satversmes un LR MK 2017.gada 23.augusta rīkojuma Nr.450 (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

un

*[****nosaukums****]*, reģ.Nr. *[numurs]*, juridiskā adrese: *[adrese]*, tās *[amats, vārds, uzvārds]* personā, kurš rīkojas uz *[norādīt pamatojumu, piemēram, Statūti]* pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti arī Puse/Puses, pamatojoties uz ViA Iepirkumu komisijas *[datums]* (*[protokola numurs]*) lēmumu par uzvarētāja izvēli iepirkuma procedūras – iepirkuma „Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un “Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros (iepirkuma ID Nr.:ViA 2017/7-10/09-ERAF), kas tika īstenots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums) par preču piegādi:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
   1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas piegādāt: ***[nosaukt]*** (turpmāk – Prece/Preces), atbilstoši iepirkuma „Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu” projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un “Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros (iepirkuma ID Nr.: ViA 2017/7-10/09-ERAF) nolikumam (turpmāk – Nolikums), Tehniskās specifikācijas prasībām, Izpildītāja piedāvājumam (kas ir pievienots šim Līgumam un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa), kā arī veikt citus pienākumus saskaņā ar Nolikumu, atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam un šim Līgumam.
   2. Preču piegāde ietver arī Preces uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, garantiju, Pasūtītāja darbinieku apmācību, ja tas paredzēts Izpildītāja Iepirkuma konkursam iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā.
   3. Preču piegāde var tikt veikta pa daļām, atbilstoši pieejamajam finansējuma apjomam saskaņā ar projektu „Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai” un “Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija” ietvaros (iepirkuma ID Nr.:ViA 2017/7-10/09-ERAF) (turpmāk – Projekts) līgumiem, Pasūtītāja pieprasījumu un Projekta finansēšanas plānu. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs piegādā preci atbilstošā daudzumā un sortimentā divu mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, Pasūtītājam nosūtot Izpildītājam pieprasījumu uz Līgumā norādītās Izpildītāja kontaktpersonas e-pastu.
   4. Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā lietošanas instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces oriģināliepakojumā.
2. **LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ**
   1. Līguma darbības laiks ir divi mēneši no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai visu Preču piegādes veikšanai, ko apliecina abu Pušu parakstīts pieņemšanas–nodošanas akts.
   2. Izpildītājs piegādā Preces Pasūtītāja norādītajā adresē, vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas pirms faktiskās Preču piegādes rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju konkrēto piegādes vietu (adresi) un laiku.
3. **LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
   1. Līguma summa:
      1. Līgumcena bez PVN ir *[norādīt cipariem]* **EUR** (*[norādīt vārdiem]*);
      2. PVN *[norādīt likmi]* % ir *[norādīt cipariem]* **EUR** (*[norādīt vārdiem]*);
      3. Līguma summa kopā ar PVN *[norādīt likmi]* % ir *[norādīt cipariem]* **EUR** (*[norādīt vārdiem]*).
   2. Līguma summa ietver visas izmaksas: Preču cena, piegādes izdevumi līdz Pasūtītāja norādītajai un ar Pasūtītāju saskaņotajai konkrētajai piegādes adresei, (tajā skaitā transporta, krāvēju u.c. izmaksas, kas attiecas uz Preču fizisku nogādāšanu Pasūtītājam), uzstādīšanas un Pasūtītāja personāla apmācību izmaksas, Preču garantijas termiņa saistību izpildes izmaksas un jebkurus citus tiešus vai netiešus izdevumus, kuri Izpildītājam radušies saistībā ar Līguma saistību izpildi.
   3. Pasūtītājs veic samaksu par Līguma izpildi kopumā vai pa daļām, ja Preču piegāde notiek pa daļām, ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc piegādes, Preču pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un oriģināla rēķina apstiprināšanas. Gadījumos, ja Projektā minētajā termiņā nav pieejami finanšu resursi vai tie ir nepietiekami konkrētajā laikā piegādāto Preču apmaksai, Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par esošo situāciju un vienojas par apmaksas termiņa pagarinājumu.
   4. Avansa maksājums nav paredzēts un netiks veikts.
   5. Izpildītājs visos iesniedzamajos dokumentos, t.sk. rēķinos, obligāti norāda *Projekta nosaukumu, Projekta numuru un Projekta līguma datumu, iepirkuma procedūras nosaukumu, numuru,* šī *Līguma numuru un datumu*. Pirms rēķina iesniegšanas Izpildītājs rēķinu elektroniski saskaņo ar Pasūtītāja šajā Līgumā norādīto kontaktpersonu.
   6. Gadījumā, ja Pasūtītājs saskaņā ar šī Līguma 9.punktu ir aprēķinājis un pieprasījis Izpildītājam līgumsodu, tad Pasūtītājam ir tiesības vispirms no norēķina summas ieturēt aprēķināto līgumsodu, par to paziņojot Izpildītājam, vai arī izrakstīt rēķinu par aprēķināto līgumsodu.
   7. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek mainīta pievienotās vērtības nodokļa likme, tā tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajai likmei, par ko Puses paraksta vienošanos pie šī Līguma.
4. **PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
   1. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt Izpildītāja Līguma nosacījumiem atbilstoši piegādātās Preces.
   2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu un noteiktajā termiņā piegādātu Preci Līgumā noteiktajā kārtībā.
   3. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Izpildītājam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja piegādes brīdī ir konstatējami acīmredzami būtiski oriģinālā iepakojuma bojājumi vai pazīmes, ka Prece ir bojāta.
   4. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Izpildītājam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja Precei ir acīmredzami vizuāli bojājumi (skrāpējumi, ielocījumi, citi vizuāli konstatējami defekti) vai funkcionalitātes trūkumi nodošanas brīdī.
   5. Pasūtītājs apņemas izmantot Preces atbilstoši to ekspluatācijas noteikumu prasībām, ja Pasūtītājs par šīm prasībām ir pienācīgi informēts un Izpildītājs ir iesniedzis rakstisku instrukciju par šīm prasībām.
   6. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi sniegt informāciju Izpildītājam Preču piegādes veikšanai, saskaņot piegādes adresi, laiku, informēt par stāvu, telpas numuru u.c. svarīgiem piegādes nosacījumiem.
   7. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli par Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus.
   8. Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, izbeigt šo Līgumu pēc savas iniciatīvas vienpersoniski, ja Izpildītājs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas to neizpilda un/vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa lieta, vai Izpildītāja saimnieciskā darbība apturēta ilgāk par 2 (divām) nedēļām.
   9. Pasūtītājs, rakstiski informējot Izpildītāju un vienojoties par apmaksas termiņa pagarinājumu, ir tiesīgs aizkavēt samaksu par piegādātajām un ar nodošanas-pieņemšanas aktu pieņemtajām Precēm gadījumā, ja atbilstoši LR MK noteiktajai kārtībai, kas saistoša Projekta ieviešanā, netiek piešķirti finanšu līdzekļi, vai tie tiek kavēti.
   10. Pasūtītājam ir tiesības nodot ar šo Līgumu saistīto informāciju Projekta un šī Līguma izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai citiem noslēgtiem līgumiem, kā arī ir tiesības no šī Līguma izrietošo laikā nenomaksāto maksājumu piedziņu nodot trešajām personām.
   11. Pasūtītājs par savu kontaktpersonu, kura atbildīga par Līguma izpildes kontroli, saskaņošanu, Preču piegādes kontroli saskaņā ar šī Līguma noteikumiem (turpmāk – Pasūtītāja kontaktpersona) nosaka: *[norādīt pilnu kontaktinformāciju]* un izmaiņu gadījumā apsola nekavējoties informēt par to otru Pusi.
5. **IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
   1. Izpildītājs apņemas veikt savlaicīgu, kvalitatīvu un Nolikumam, Izpildītāja piedāvājumam un Līguma nosacījumiem atbilstošu Preču piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju konkrētu piegādes vietu un laiku. Izpildītājam jāpiegādā un jānodod Preces Pasūtītāja telpās.
   2. Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst Nolikuma, piedāvājuma un Līguma nosacījumiem, kā arī spēkā esošajiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām.
   3. Izpildītājs, veicot piegādi, apņemas ievērot ražotāja un normatīvo aktu noteiktās Preču transportēšanas un nodošanas prasības.
   4. Izpildītājs, veicot piegādi, apņemas par saviem līdzekļiem nodrošināt Preču iepakojuma utilizāciju videi draudzīgā veidā.
   5. Izpildītājs apņemas pieņemt atpakaļ Preci gadījumā, ja tā neatbilst Līguma 5.2.punktā noteiktajām prasībām, sedzot Pasūtītājam radītos zaudējumus, ja tādi ir.
   6. Izpildītājs apņemas nodrošināt Preču garantijas saistību izpildi no Preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz garantijas termiņa izbeigšanās dienai.
   7. Izpildītājs apņemas garantijas termiņa laikā nodrošināt jebkādu bojājumu vai tehnisko kļūmju, kas notikuši no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru rezultātā kādu no Precēm nav bijis iespējams izmantot, novēršanu.
   8. Izpildītājs apņemas pagarināt to Preču garantijas termiņu, kurām garantijas termiņa laikā ir radušies bojājumi vai tehniskas kļūmes no Izpildītājs neatkarīgu iemeslu dēļ. Garantijas termiņš tiek pagarināts par to dienu skaitu, kurās bojājuma vai tehniskas kļūmes iestāšanās un novēršanas rezultātā konkrēto Preci vai Preci nav bijis iespējams izmantot.
   9. Izpildītājs apņemas Preces neatgriezeniska bojājuma gadījumā garantijas termiņa laikā, ja bojājums noticis no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (gadījums, kura rezultātā Preci nav iespējams atjaunot turpmākai izmantošanai, izņemot ārējo apstākļu ietekmē radušos neatgriezenisku bojājumu), visu neatgriezeniski bojāto Preču pilnīgu nomaiņu pret jaunām, līdzvērtīgām Precēm.
   10. Izpildītājs apņemas Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja darba režīmu, darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām. Izpildītājs nodrošina, ka šos noteikumus ievēro arī Izpildītāja darbinieki, kuri piegādā vai uzstāda piegādāto Preci.
   11. Izpildītājs apņemas segt Pasūtītājam no šī Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu Izpildītāja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pasūtītājam radušies Izpildītāja vainas, darbības vai bezdarbības dēļ.
   12. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistīto informāciju un/vai dokumentāciju.
   13. Izpildītājs apņemas nodrošināt Precēm nepieciešamo atļauju, licenču un garantijas spēkā esamību, ja tādas ir paredzētas.
   14. Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām Līguma izpildes gaitā iegūto informāciju, kā arī ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz konfidenciālu informāciju, fizisko personu datu aizsardzību un ierobežotas pieejamības informāciju, ko tā rīcībā ar nolūku vai netīši nodevis Pasūtītājs.
   15. Ar šī Līguma parakstīšanu Izpildītājs apliecina, ka izprot Līguma noteikumus un atzīst tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir nepieciešamie speciālisti un materiālie resursi, kas nepieciešami savlaicīgai un kvalitatīvai šajā Līgumā un tā pielikumos noteikto pienākumu un saistību izpildei.
   16. Izpildītājs nodod Preces Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu, uz kura pamata Izpildītājs izraksta un iesniedz Pasūtītājam rēķinu, iepriekš to elektroniski saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvi.
   17. Izpildītājs par Līgumā noteikto saistību izpildi kā atbildīgo personu (turpmāk – Izpildītāja kontaktpersona) nosaka: *[norādīt pilnu kontaktinformāciju un galveno atbildības jomu]* un izmaiņu gadījumā apsola nekavējoties informēt par to otru Pusi.
6. **PREČU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA**
   1. Preces tiek uzskatītas par piegādātām datumā, kad Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši Preču pieņemšanas-nodošanas aktu. Preču pieņemšanas-nodošanas akts tiek sastādīts par katru veiktu piegādi, ja Preču piegāde notiek pa daļām. Līguma 1.punktā un Izpildītāja piedāvājumā norādītās visas Preces tiek uzskatītas par piegādātām datumā, kad Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši gala Preču pieņemšanas-nodošanas aktu.
   2. Vienlaicīgi ar Precēm Izpildītājs nodod Pasūtītājam visu Preces pavaddokumentāciju un atbilstoši Nolikumam nepieciešamos lietošanas dokumentus Preču atbilstošai ekspluatācijai (t.sk. ekspluatācijas noteikumus, garantijas dokumentus u.c.).
   3. Preces piegāde tiek noformēta ar Preces pieņemšanas–nodošanas akta abpusēju parakstīšanu, un šajā aktā jānorāda *Projekta nosaukumu, Projekta numuru un Projekta līguma datumu, iepirkuma procedūras nosaukumu, numuru,* šī *Līguma numuru un datumu.* Ja Preču pieņemšanas-nodošanas laikā tiek konstatētas kādas nebūtiskas neatbilstības, Izpildītājam tās jānovērš bez papildus samaksas un jāiekļaujas Līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņā, visu fiksējot pieņemšanas–nodošanas aktā. Aktu pirms iesniegšanas Izpildītājs elektroniski saskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu.
   4. Pasūtītājs, pieņemot Preces, pārbauda to piegādes savlaicīgumu, kvalitāti un atbilstību Līguma, Nolikuma un piedāvājuma nosacījumiem. Ja Prece neatbilst šī Līguma kādai prasībai vai nosacījumam, vai tehniskajai specifikācijai, Pasūtītājs var atteikties parakstīt Preču pieņemšanas-nodošanas aktu un ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Izpildītāja iesniegto rēķinu, kā arī iniciēt Līguma izbeigšanu. Atteikums parakstīt pieņemšanas–nodošanas aktu neatbrīvo Puses no noslēgtā Līguma saistību izpildes.
   5. Ja Pasūtītājs ir konstatējis Preču neatbilstības, tas ir tiesīgs pieaicināt ekspertu, lai novērtētu Preču atbilstību Līgumam, un, ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Izpildītājs ne tikai novērš konstatētos trūkumus līdz 2.1.punktā noteiktā termiņa beigām, bet arī Pasūtītāja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.
   6. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz to nodošanai Pasūtītājam, kā arī atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts Pasūtītāja telpām, darbiniekiem vai klientiem Preču piegādes laikā.
7. **GARANTIJAS**
   1. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja tādi radušies Izpildītāja vainas dēļ.
8. **NEPĀRVARAMĀ VARA**
   1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi: dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, telefona sakaru trūkums, elektroenerģijas trūkums, vienai no Pusēm – telefona vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Līguma izpildi atliek līdz iepriekš minēto apstākļu darbības vai seku beigām uz laiku līdz 1 (vienam) mēnesim.
   2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 8.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās brīža paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu vai to seku rašanos vai izbeigšanos. Apliecinājumam Puse pievieno objektīvi pārbaudāmu informāciju. Ja paziņojums nav izdarīts paredzētajā laikā, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.
9. **KAVĒJUMA MAKSA, SODA NAUDA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA**
   1. Gadījumā, ja Izpildītājs neiekļaujas Līgumā paredzētajā Preču piegādes termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un pieprasīt, bet Izpildītājam pienākums Pasūtītājam noteiktajā termiņā apmaksāt līgumsodu, kas tiek noteikta 0,1% (nulle komats viens procenti) apmērā no nepiegādāto Preču kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
   2. Līgumsoda rēķina saņemšana un apmaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā atrunāto saistību izpildes.
   3. Līguma 9.1.punktā noteiktais līgumsoda aprēķins nav piemērojams gadījumā, ja ir iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi, kas ir atrunāti šī Līguma 8.punktā.
10. **DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI**
    1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā.
    2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11. **LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZMAIŅAS**
    1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz 2.1.punktā norādītajam termiņam vai brīdim, kad Līgums tiek izbeigts šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, bet finanšu norēķinu daļā – līdz pilnīgai saistību izpildei.
    2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties šajā Līgumā minētajos gadījumos un Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.
    3. Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos.
    4. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs (vai tā pārstāvis) pārtrauc Izpildītāja piedāvājumā piedāvātās Preces ražošanu vai piegādi, par ko 14 (četrpadsmit) dienu laikā no ražošanas vai piegādes pārtraukšanas dienas Izpildītājs spēj iesniegt ražotāja (vai tā pārstāvja) rakstisku apliecinājumu, Pasūtītājs var piekrist, ka šīs Preces vietā Izpildītājs piegādā Nolikuma prasībām līdzvērtīgu (ekvivalentu) Preci vai labāku Preci. Ja Pasūtītājs piekrīt šādai pamatotai Preces aizvietošanai, tad Izpildītājs nodrošina, ka jaunā Prece atbilst Nolikuma prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība, tehniskie un funkcionālie parametri ir atbilstoši un derīgi, pirms tam 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski apliecinot šo datu salīdzināšanu un pamatojumu. Izpildītājs piekrīt, ka šādā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi iepirkuma procedūras nosacījumi. Ja Pasūtītājs ir piekritis, tad Preces nomaiņu Puses apliecina ar abpusēji parakstītu Līguma pielikumu.
    5. Puses neveic tādus Līguma grozījumus, kas neatbilst Publisko iepirkumu likumam, Nolikumam, Projektam vai šī Līguma nosacījumiem, izņemot šajā Līgumā atrunātos gadījumus.
12. **PĀRĒJIE NOSACĪJUMI**
    1. Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka tās pildīs šī Līguma noteikumus no Līguma parakstīšanas brīža, un, ka šis Līgums sastādīts un parakstīts bez maldības, spaidiem vai viltus. No šī Līguma izrietošas tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas.
    2. Puses ar savu parakstu apliecina, ka tām ir visas pilnvaras un tiesības parakstīt šo Līgumu, šī Līguma noteikumi un nosacījumi ir pilnībā saprasti, kā arī Puses pārstāvis saņēmis šī Līguma eksemplāru.
    3. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste veicama Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantā noteiktajā kārtībā.
    4. Gadījumā, ja Pasūtītājam šī Līguma izpildē kāda no kontroles institūcijām ir noteikusi finanšu korekcijas, jo konstatētas neatbilstības, un tās tieši izriet no Izpildītāja darbības vai bezdarbības, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vērsties ar prasību Izpildītājam atmaksāt to korekcijas apmēru, kas tieši un pamatoti izriet no Izpildītāja darbības vai bezdarbības.
    5. Paziņojumi, kas nosūtāmi saistībā ar šo Līgumu, var tikt nosūtīti pa pastu vai e-pastu uz Puses adresi, kas norādīta Līgumā, vai citu adresi, ko attiecīgā Puse paziņojusi otrai Pusei šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
    6. Pa e-pastu nosūtīti paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem to nosūtīšanas dienā (darba laikā), kur nosūtīšanu apliecina e-pasta izdruka ar norādītu nosūtīšanas laiku. Pa pastu nosūtīti paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem 3. (trešajā) dienā pēc to nosūtīšanas, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts par ierakstītās vēstules pieņemšanu.
    7. Līguma pielikumi, grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likumu, Līgumu vai Projektu.
    8. Jebkurš Līguma pielikums, kuru ir parakstījušas abas Puses, ir pievienojams Līgumam un uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
    9. Līgumam tiek pievienots piedāvājums tādā formā, kādā tas tika iesniegts.
    10. Jebkuras izmaiņas Pušu kontaktinformācijā un/vai rekvizītos tiek uzskatītas par savstarpēji saskaņotām, ja tās ir nosūtītas pa pastu, faksu vai e-pastu uz Puses adresi, kas norādīta Līgumā, vai citu adresi, ko attiecīgā Puse paziņojusi otrai Pusei šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā Līguma grozījumi netiek gatavoti.
    11. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
    12. Līguma parakstīšanas brīdī tam pievienots 1 (viens) pielikums:

1.pielikums: Izpildītāja iesniegtais piedāvājums - \_\_\_ lpp..

**13.PUŠU REKVIZĪTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS**  **VIDZEMES AUGSTSKOLA**  Reģ. Nr.**LV90001342592**  Juridiskā adrese: Valmiera, Cēsu iela 4, LV-4201  Norēķinu rekvizīti: Valsts kase  Kods: TRELLV22  Konts: LV06TREL9150180013000 |  | **IZPILDĪTĀJS** |
|  |  |  |
| Rektors Gatis Krūmiņš |  | Amats, vārds, uzvārds |

1. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi. Pieejami: *https://likumi.lv*  [↑](#footnote-ref-1)
2. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi. Pieejami: https://likumi.lv [↑](#footnote-ref-2)